Nazwa przedmiotu:

Modelowanie procesów w reaktorach jądrowych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Nikołaj Uzunow

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

NS671

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2009/2010

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość metod modelowania procesów jądrowych i cieplno-przepływowych, zachodzących w reaktorach jądrowych, oraz metod numerycznych, stosowanych do rozwiązywania odpowiednich zagadnień. Umiejętności niezbędne w celu korzystania z gotowych kodów obliczeniowych lub uczestnictwa w tworzeniu nowych.

Treści kształcenia:

1. Procesy zachodzące w reaktorach jądrowych; klasyfikacja, charakterystyka, wzajemne oddziaływanie.
2. Wymiana ciepła - przewodność cieplna, rozszerzalność cieplna, przejmowanie ciepła. Konwekcja naturalna.
3. Przepływy laminarne i turbulentne. Przepływy jedno- i dwufazowe. Cyrkulacja naturalna.
4. Klasyfikacja i charakterystyka współczesnych metod modelowania procesów cieplno-przepływowych.
5. Metody rozwiązań numerycznych zagadnień cieplno-przepływowych. Przykłady kodów obliczeniowych.
6. Zagadnienie rozkładu strumienia neutronów. Reaktywność.
7. Zmiany składu izotopowego rdzenia. Głębokość wypalenia paliwa.
8. Metody przybliżone rozwiązania równań transportu neutronów: metoda Monte Carlo; metoda różnic skończonych; inne.
9. Podejście wielogrupowe przy rozwiązywaniu zagadnienia transportu neutronów.

Metody oceny:

Ocena na podstawie wyników kolokwium końcowego.

Egzamin:

Literatura:

Materiały dostarczone przez wykładowcę.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe