Nazwa przedmiotu:

Wentylacja i Klimatyzacja

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Leszek Targowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

obowiązkowe

Kod przedmiotu:

.

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2010/2011

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Mechanika płynów
Termodynamika techniczna

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zasadami działania, projektowania i wykonawstwa instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Treści kształcenia:

Program wykładu
Bloki tematyczne (treści):
Funkcje wentylacji i klimatyzacji w obiektach budowlanych. Warunki obliczeniowe powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. Zyski i straty ciepła. Komfort cieplny, elementy charakteryzujące jakość powietrza wewnętrznego.
Aerodynamika przepływu powietrza w pomieszczeniu.
Obliczanie przewodów wentylacyjnych
Podstawowe systemy wentylacji i klimatyzacji. Podział i omówienie systemów CAV.
Procesy przygotowania powietrza w urządzeniach centrali klimatyzacyjnej.
Centrale klimatyzacyjne. Omówienie elementów składowych.
Wentylatory, budowa i dobór.
Nagrzewnice, chłodnice, urządzenia odzysku ciepła.
Filtracja powietrza.
Odciągi miejscowe
Tłumienie hałasu w instalacjach wentylacyjnych.
Wentylacja naturalna. Układy hybrydowe.
Systemy klimatyzacji VAV
Sterowanie i automatyczna regulacja procesów w wentylacji i klimatyzacji.
Program ćwiczeń projektowych
Bloki tematyczne (treści):
Ustalanie parametrów obliczeniowych i wybór systemu.
Obliczanie zysków ciepła.
Dobór typu i wielkości elementów nawiewnych i wywiewnych
Wymiarowanie i projekt sieci przewodów.
Dobór urządzeń przygotowania powietrza.

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
Egzamin
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:
Wykonanie i zaliczenie projektu instalacji klimatyzacyjnej budynku

Egzamin:

Literatura:

Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek: „Kompedium wiedzy, ogrzewnictwo. Klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo, OMNI SCALA, Wrocław2008
Ullrich Hans-Jurgen: Technika klimatyzacyjna – Poradnik, IPPU Masta Gdańsk 2001
Szymański T., Wasiluk W.: Wentylacja użytkowa – Poradnik, IPPU Masta Gdańsk 1999
M. Malicki „Wentylacja i klimatyzacja” PWN 1974
J. Makowiecki „Klimatyzacja ćwiczenia” Politechnika Warszawska 1974
W.P.Jones „Klimatyzacja” Arkady 2001
M. Gutowski „Cłodnictwo i klimatyzacja” WNT Warszawa 2007
A. Pełech „Wentylacja i klimatyzacja-podstawy”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008
Czasopisma branżowe:
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, SIGMA-NOT Sp. z o.o. Warszawa
Rynek Instalacyjny, Dom Wydawniczy MEDIUM Warszawa
Chłodnictwo i Klimatyzacja EURO_MEDIA, Warszawa
INSTAL, Warszawa

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe