Nazwa przedmiotu:

Utylizacja osadów ściekowych

Koordynator przedmiotu:

Prof. nzw.dr hab.inż. J.Podedworna

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

przedmioty obieralne

Kod przedmiotu:

.

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2010/2011

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Chemia środowiska , Technologia wody i ścieków , Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z obecnie stosowanymi i nowymi technologiami utylizacji osadów ściekowych, przygotowanie do bilansowania osadów powstających w oczyszczalniach ścieków z różnymi układami technologicznymi oczyszczania oraz projektowania wydzielonej komory fermentacyjnej, instalacji do mechanicznego odwadniania osadów oraz instalacji do higienizacji osadów.

Treści kształcenia:

Program wykładu
Bloki tematyczne (treści):
Uregulowania prawne w zakresie gospodarowania osadami. Harmonizacja prawa krajowego z dyrektywami UE. Zdefiniowanie pojęć: unieszkodliwianie, odzysk i utylizacja osadów w świetle ustawy o odpadach.
Zagęszczenie osadów. Stabilizacja tlenowa. Kompostowanie skojarzone.
Fermentacja metanowa.
Odwadnianie osadów ściekowych.
Wapnowanie i higienizacja osadów. Rolnicze wykorzystanie osadów. Składowanie osadów – stan aktualny i perspektywa w świetle obowiązujących przepisów.
Suszenie. Spalanie i współspalanie. Zgazowanie. Piroliza. Mokre utlenianie. Witryfikacja.
Wady i zalety poszczególnych metod utylizacji. Kryteria wyboru metody utylizacji.
Program ćwiczeń projektowych
Bloki tematyczne (treści):
Bilans osadów powstających w miejskich oczyszczalniach ścieków o różnych układach technologicznych
Projekt i bilans cieplny wydzielonej komory fermentacyjnej zamkniętej.
Projekt instalacji do mechanicznego odwadniania osadów, poprzedzonego stabilizacją, wraz z instalacją do magazynowania, przygotowania i dawkowania polielektrolitu.
Projekt węzła higienizacji osadów z zastosowaniem różnych rodzajów wapna.

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
Zaliczenie pisemne.
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:
Uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie projektów.

Egzamin:

Literatura:

1. Bień J.: Osady ściekowe. Teoria i praktyka. Wyd. Polit. Częst., Częstochowa 2002
2. Podedworna J., Umiejewska K.: Laboratorium z technologii osadów ściekowych, Wyd. Polit. Warszawskiej, Warszawa 2007

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe