Nazwa przedmiotu:

Energooszczędne materiały i technologie

Koordynator przedmiotu:

mgr inż. /  Marek Swat / starszy  wykładowca

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe z możliwością wyboru

Kod przedmiotu:

IBS07

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Budownictwo ogólne, Materiały budowlane, Fizyka budowli

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest promowanie współczesnego budownictwa energooszczędnego. Efektem kształcenia powinno być nabycie przez studentów podstawowej wiedzy i umiejętności, które będą sprzyjać wyborowi przez absolwentów energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań projektowych w budownictwie.

Treści kształcenia:

W - Wprowadzenie. Zużycie energii związane z budową i eksploatacją budynków. Zasady współczesnego budownictwa energooszczędnego (1). Energooszczędna produkcja materiałów budowlanych na przykładzie produkcji cementów z dodatkami (CEM II) (1). Klasyfikacja budynków w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Koszty ogrzewania. Bilans cieplny budynku (2). Wpływ rozwiązań architektonicznych na energooszczędność (1). Wpływ rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych na energooszczędność. Przegląd materiałów termoizolacyjnych (3). Sprawdzian 1 (1). Tradycyjne i odnawialne źródła energii. Rodzaje i sprawność systemów grzewczych. Znaczenie wentylacji (1). Przykłady realizacji budynków pasywnych i energooszczędnych (2). Certyfikat energetyczny budynku (2). Sprawdzian 2 (1).                                                                                                               P - Analiza cieplno-wilgotnościowa wybranych przegród w budynku już istniejącym (4). Studium projektowe termomodernizacji przegród budowlanych (10). Zaliczenie (1).

Metody oceny:

Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych (P od 3 do 5) i pozytywnej oceny z wykładów (W od 3 do 5). Ocenę końcową stanowi średnia ocen cząstkowych obliczona według formuły:  (P + W) / 2.
Ocenę z ćwiczeń projektowych (P) stanowi ocena za studium projektowego. Ocenę z wykładów (W) stanowi średnia ocen z dwóch pisemnych sprawdzianów (oceny za sprawdziany od 2 do 5).

Egzamin:

Literatura:

1. Praca zbiorowa pod kierunkiem Klema P., Budownictwo ogólne. Tom 2, Fizyka budowli. Wyd. 2.  Arkady, Warszawa 2008.
2. Kisielewicz T., Wpływ izolacyjnych, dynamicznych i spektralnych właściwości przegród na bilans cieplny budynków energooszczędnych. Monografia 364. Seria Inżynieria Lądowa. Wydawnictwo PK, Kraków 2008.
1. Bać A., Budynki pasywne. Wymagania techniczne i projektowanie. Wiadomości Projektanta Budownictwa, 6 (185), Warszawa 2006.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe