Nazwa przedmiotu:

Wodociągi i kanalizacja

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab.inż. Sławczo Denczew / profesor nadzwyczajny

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria środowiska

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

ISK41

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

6

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika płynów, Hydrologia i nauki o Ziemi, Materiałoznawstwo, Geometria wykreślna i rysunek techniczny, Grafika inżynierska, Geodezja

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi systemów wodociągowych i kanalizacyjnych (elementy składowe, zasady działania elementów i całych systemów oraz metody projektowania elementów i systemów).

Treści kształcenia:

W - Zadania i cele kanalizacji. Podstawy prawne funkcjonowania kanalizacji - akty prawne unijne oraz ustawodawstwo krajowe. Rodzaje kanalizacji – ogólne wiadomości. Kanalizacja konwencjonalna i niekonwencjonalna – zasady projektowania, kryteria stosowania. Sieci kanalizacyjne – rodzaje przewodów kanalizacyjnych, projektowanie, metody budowy i modernizacji, materiał oraz eksploatacja. Obliczenia hydrauliczne kanalizacji wód opadowych – metoda natężeń granicznych oraz metoda stałych natężeń. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych – kanalizacja grawitacyjna, ciśnieniowa i podciśnieniowa. Pompownie kanalizacyjne – rodzaje, projektowanie, budowa i eksploatacja pompowni. Oczyszczalnie ścieków – ogólne wiadomości. Rodzaje odbiorników ścieków. Praca przelewów burzowych. Napełnienie i zamulenie sieci kanalizacyjnych. Monitoring sieci kanalizacyjnych.  P - Projektowanie układu kanalizacji bytowo-gospodarczej dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców 30   50 tys. Określenie ilości ścieków bytowo-gospodarczych. Obliczania hydrauliczne sieci kanalizacyjnej bytowo-gospodarczej. Dobór i rozmieszczanie uzbrojenia sieci kanalizacyjnej. Projekt pompowni kanalizacyjnej.

Metody oceny:

E,o  - egzamin i ocena z przedmiotu
"Warunkiem zaliczenia przedmiotu w semestrze VI jest:
zaliczenie tematyki wykładowej polegające na uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego na końcu semestru ;   zaliczenie tematyki ćwiczeń projektowych polegające na pozytywnym ( uzyskanie powyżej 51% punktacji możliwej do zdobycia w ramach danego kolokwium) zaliczeniu dwóch pisemnych kolokwiów  obejmujące łącznie cały materiał programowy oraz wykonaniu, oddaniu i pozytywnej obronie projektu dotyczącego zagadnień programowych (w oparciu o założenia wskazane przez prowadzącego przedmiot) Terminy kolokwiów  ustalane są ze studentami na pierwszych zajęciach. W przypadku nie uzyskania przez studenta pozytywnej oceny z przeprowadzonych kolokwiów przewiduje się  pisemne kolokwium poprawkowe na końcu semestru.
Uwaga: przy ustalaniu ocen zaliczeń ćwiczeń projektowych uwzględniana jest frekwencja na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności).
Łączna ocena semestralna zaliczenia przedmiotu jest średnią ważoną  według zasady: 60% oceny z egzaminu z części wykładowej i 40% oceny zaliczenia ćwiczeń projektowych.
"

Egzamin:

Literatura:

"[1] Gabryszewski T., Wieczysty A.: Wodociągi. Arkady. Warszawa1983.
[2] Mielcarzewicz E.: Obliczanie systemów zaopatrzenia w wodę. Arkady. Warszawa1977.
[3] Kwietniewski M. i in.,: Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wyd. PW. War-szawa 2002.
[4] Kwietniewski M. i in.:, Kanalizacja, Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Oficyna Wyd. PW. Warszawa1985.
[5] Błaszczyk W., Stamatello H., Błaszczyk P.: Kanalizacja. Sieci i pompownie. Arkady, Warszawa, 1983.
"

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe