Nazwa przedmiotu:

Technologia wody

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Małgorzata Perchuć

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Biotechnologia

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

brak

Treści kształcenia:

Zadania i rola technologii oczyszczania i uzdatniania wody w zaopatrzeniu w wodę. Klasyfikacja i charakterystyka wód ujmowanych na cele wodociągowe - zanieczyszczenia pierwotne i wtórne, źródła powstawania i zasada usuwania z wody. Kwalifikacja oraz klasyfikacja składników wody. Wymagania odnośnie jakości wody uzdatnionej o różnym przeznaczeniu. Właściwości wody w aspekcie technologicznym. Podstawy i zasady kształtowania, projektowania i prowadzenia procesu technologicznego. Celowość prowadzenia badań technologicznych uzdatniania wody. Sposoby tworzenia koncepcji technologicznych uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych. Definicje i zastosowanie procesów i operacji jednostkowych stosowanych w uzdatnianiu wody. Uzdatnianie wód powierzchniowych – usuwanie domieszek wywołujących zmętnienie i barwę (koagulacja, filtracja i sedymentacja, filtracja biologiczna). Uzdatnianie wód podziemnych – usuwanie z wody gazów (CO2 i H2S), żelaza i manganu, azotu amonowego (napowietrzanie, utlenianie chemiczne i alkalizacja oraz stosowanie środków o działaniu katalitycznym i sorpcyjnym). Usuwanie mikrozanieczyszczeń i poprawa własności organoleptycznych wody (sorpcja i biodegradacja w złożach węglowych, procesy membranowe).  Dezynfekcja wody jako proces niszczenia drobno-ustrojów wody oraz jako proces zabezpieczania wody przed wtórnym zanieczyszczeniem (metody fizyczne i chemiczne). Ograniczenie korozyjności i regulowanie stabilności wody. Usuwanie domieszek powodujących twardość i zasolenie (strącanie, wymiana jonowa, odwrócona osmoza).
Laboratorium: Usuwanie z wód powierzchniowych domieszek wywołujących mętność i barwę – koagulacja objętościowa z osadzaniem i filtrowaniem. Uzdatnianie wód barwnych metoda koagulacji powierzchniowej. Odżelazianie i odmanganianie wody – napowietrzanie i wielostopniowa filtracja. Usuwanie mikroza-nieczyszczeń z wody (sorpcja na węglu aktywnym). Dezynfekcja wody (wyznaczanie zapotrzebowania na chlor). Odkwaszanie wody na złożach. Dekarbonizacja wody metodą chemicznego strącania. Zmiękczanie wody metodą wymiany jonowej. Odmineralizowanie wody metodą wymiany jonowej.

Metody oceny:

zaliczenie zajęć

Egzamin:

Literatura:

1.	Nawrocki J., Biłozor S., Uzdatnianie wody, procesy chemiczne
i biologiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2000.
2.	Kowal A., Świderska-Bróż M., Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa-Wrocław 1996.
3.	Praca zbiorowa pod red. Wąsowskiego J., Laboratorium
z technologii wody, OWPW, Warszawa 1997.
4.	WABAG, Uzdatnianie wody. Poradnik, Oficyna Wydawnicza PROJPRZEM-EKO, Bydgoszcz 2000.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe