Nazwa przedmiotu:

Analiza termiczna i kalorymetria

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. Andrzej Książczak

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1.	godziny kontaktowe 15h, w tym:
a)	obecność na wykładach – 15h,
2.	zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 10h
3.	przygotowanie do kolokwium i obecność na kolokwium – 10h
Razem nakład pracy studenta: 15h + 10h + 10h = 35h, co odpowiada 1 punktowi ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1.	obecność na wykładach – 15h,
Razem: 15h , co odpowiada 1 punktowi ECTS.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Po ukończeniu kursu student powinien:
•	znać zasady pomiaru różnych metod analizy termicznej,
•	umieć zinterpretować krzywą termograwimetryczną,
•	umieć interpretować krzywe DSC w aspekcie: przemian fazowych, reakcji chemicznych, porowatości i czystości materiału, opisu kinetycznego.

Treści kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznymi metodami analizy termicznej oraz interpretacji danych pomiarowych.
Przyrządy pomiarowe stosowane w analizie termicznej i kalorymetrii. Metody analizy termicznej. Zastosowanie różnicowej Kalorymetria Skaningowa (DSC) do charakterystyki materiałów pod względem przemian fazowych pierwszego i drugiego rodzaju, trwałości termicznej oraz czystości.

Metody oceny:

Zaliczenie

Egzamin:

tak

Literatura:

brak

Witryna www przedmiotu:

ch.pw.edu.pl

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

zna zasady pomiaru różnych metod analizy termicznej

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_W06

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W04

Efekt W02:

zna podstawy fizykochemiczne w aspekcie charakteryzowania materiałów: przemian fazowych, reakcji chemicznych, porowatości i czystości i opisu kinetycznego

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_W08, K_W11

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W02

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych dotyczących rozwiązywanego zadania

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_U01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U05

Efekt U02:

umie interpretować krzywe DSC w aspekcie charakteryzowania materiałów; przemian fazowych, reakcji chemicznych, porowatości i czystości i opisu kinetycznego

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_U08

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U09

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

rozumie potrzebę dokształcania się w dziedzinie nowych metod pojawiających się w literaturze dotyczących analizy termicznej poszerzającej zakres aplikacji

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_K01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K01