Nazwa przedmiotu:

Zakłócenia w systemach elektroenergetycznych

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Jan Machowski, jan.machowski@ien.pw.edu.pl, tel.+4822234 5074

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Elektrotechnika, Podstawy elektroenergetyki

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie metod obliczeń procesów zwarciowych w układach zasilania elektroenergetycznego.

Treści kształcenia:

Wykład: rodzaje, przyczyny i skutki zwarć. Zwarcie generatora synchronicznego. Przebiegi prądów zwarcia. Zastosowanie zasady stałości skojarzeń magnetycznych do wyznaczenia przebiegów prądów w uzwojeniach generatora. Stan podprzejściowy, przejściowy, ustalony i odpowiadające im reaktancje oraz stałe czasowe. Przebiegi zwarciowe w sieciach ze skutecznie uziemionym punktem neutralnym. Specyfika zwarć doziemnych w sieciach z nie uziemionym bezpośrednio punktem neutralnym. Cele obliczeń zwarciowych. Obliczenia zwarciowe według normy międzynarodowej. Zastosowanie zasady Thevenin'a i metody potencjałów węzłowych do obliczenia początkowego prądu zwarcia w sieci i jego rozpływu. Typowe uproszczenia. Metoda składowych symetrycznych: diagonalizacja macierzy impedancyjnej elementu sieciowego, przekształcenie 012, elektryczna interpretacja składowych symetrycznych. Schematy zastępcze linii i transformatorów o różnych połączeniach uzwojeń, wpływ konstrukcji rdzenia transformatora. Odwzorowanie zwarć niesymetrycznych 1f, 2f, 2fn oraz łączenie schematów w zależności od rodzaju zwarcia. Transformacja prądów zwarcia w zależności od grupy połączeń uzwojeń transformatora. Algorytmy komputerowe z uwzględnieniem właściwości macierzy rzadkich. Metody symulacyjne wyznaczania przebiegów zwarciowych. Norma zwarciowa.

Metody oceny:

o

Egzamin:

Literatura:

P.Kacejko, J.Machowski: Zwarcia w systemach elektroenergetycznych. WNT, Warszawa 2002.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe