Nazwa przedmiotu:

Metody projektowania maszyn i urządzeń

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. Grzegorz Kamiński g.kaminski@ime.pw.edu.pl, +48222347335

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Maszyny elektryczne

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie i samodzielne zastosowanie
strategii rozwiązania problemu projektowego jednokryterialnego
i wielokryterialnego.

Treści kształcenia:

Podstawowe przesłanie przedmiotu – zastosowanie metod i
procedur rozwiązywania zadań optymalizacji z Optimization
Toolbox for use with Matlab do projektowania maszyn i urządzeń
elektrycznych. Sformułowanie zadania optymalizacji bez
ograniczeń nieliniowych, dotyczącego szczegółowego problemu
projektowania, określenia kształtu przekroju kolumny
transformatora.  Wymagania dotyczące formułowania zadania
umożliwiające zastosowanie procedur z Optimization Toolbox for
use with Matlab do rozwiązania sformułowanego zadania
szczegółowego. Opcje sterujące procesem rozwiązywania zadania
Sformułowanie problemu projektowego, w zakresie obliczeń
elektromagnetycznych, w postaci zadania optymalizacji na
przykładzie transformatora: określenie funkcji celu, definicja
zbioru zmiennych decyzyjnych, sformułowanie wymagań
dotyczących projektowanej konstrukcji (parametry znamionowe,
ograniczenia gabarytowe, ograniczenia technologiczne) w
postaci ograniczeń zadania optymalizacji – rodzaje ograniczeń.
Parametryczna definicja konstrukcji startowej. Zastosowanie
metod optymalizacji z Optimization Toolbox for use with Matlab
do samodzielnego rozwiązania sformułowanego pojedynczego
zadania optymalizacji.

Metody oceny:

o

Egzamin:

Literatura:

Materiały własne

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe