Nazwa przedmiotu:

Aparaty elektryczne

Koordynator przedmiotu:

Prof. nzw. dr hab.inż. Stanislaw Kulas, Stanislaw.Kulas@ien.pw.edu.pl  , tel.+482223453-83, Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Pochanke, zbigniew.pochanke@ien.pw.edu.pl, tel. +4822621-23-47

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Technika Wysokich Napięć  W, Podstawy Elektroenergetyki  W, 
Materiałoznawstwo Elektryczne  W,  Teoria Obwodów  W

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętność oceny narażeń środowiskowych i zagrożenia środowiska od aparatów elektrycznych. Przedstawienie komutacji zestykowej. Ogólna znajomość procesów łączeniowych i technik gaszenia łuku elektrycznego. Poznanie sposobów doboru aparatów elektrycznych.

Treści kształcenia:

Aparaty elektryczne, ich podstawowe rodzaje, spełniane przez nie funkcje i charakteryzujące je parametry znamionowe. Komutacja prądów – zestykowa i bezzestykowa. Zestyki – elementy teorii, przykłady konstrukcji, zasady eksploatacji. Elektryczny łuk łączeniowy i jego gaszenie. Podstawowe odmiany układów gaszeniowych. Wybrane przypadki procesów łączeniowych – w zależności od rodzaju prądu, poziomu napięcia i parametrów surowości obwodu. Badania łączeniowe łączników elektroenergetycznych..

Metody oceny:

brak

Egzamin:

Literatura:

Ciok Z.: Procesy łączeniowe w układach elektroenergetycznych, Warszawa, WNT 1983.
Maksymiuk J.: Aparaty elektryczne, WNT, Warszawa 1992.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe