Nazwa przedmiotu:

Projektowanie systemów pomiarowych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Adam Jóśko, adam.josko@ee.pw.edu.pl, tel. +482223475 25

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Systemy Informacyjno-pomiarowe, Podstawy Informatyki

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętność obsługi i projektowania aplikacji wykorzystujących sprzęt pomiarowy.

Treści kształcenia:

Wykład: Program wykładu obejmuje zagadnienia związanie z architekturą, projektowaniem i tworzeniem współczesnych systemów pomiarowych zarówno skupionych jak i rozproszonych. Poruszone są tu zagadnienia związane z rolą standardowego komputera w systemie pomiarowym, jak i możliwościami rozszerzenia jego funkcjonalności sprzętowej i programowej w zastosowaniu do systemów pomiarowych. Wśród  rozszerzeń sprzętowych omówione są karty zbierania danych (odmiany kart, realizowane funkcje, możliwości zastosowań i sposób programowania) oraz interfejsy pomiarowe: RS-232, RS-485, USB, FireWire, IEEE-488,VXI i cieszący się ostatnio dużą popularnością PXI. W ramach rozszerzeń funkcjonalności programowej poruszane są zagadnienia możliwości wykorzystania baz danych w systemie pomiarowym i dostępu do niego poprzez przeglądarkę sieci Internet. Wykład obejmuje również przegląd zagadnień związanych z rozproszonymi systemami pomiarowymi wykorzystującymi interfejs: CAN, PROFIBUS, FieldPoint, MicroLAN, LAN oraz sieć elektroenergetyczną jako medium do przesyłania danych pomiarowych. Uzupełnienie programu wykładu stanowi omówienie możliwości wykorzystania: łączy telefonicznych przewodowych i komórkowych oraz dedykowanych łączy radiowych.  Projekt: Program projektu obejmuje praktyczne zagadnienia związane z: programowaniem karty zbierania danych, obsługą autonomicznych przyrządów pomiarowych, wykorzystaniem bazy danych w aplikacjach pomiarowych, zdalnym (poprzez sieć LAN) dostępem do danych pomiarowych, obsługą przyrządu pomiarowego poprzez przeglądarkę sieci komputerowej.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

[1] "Measurement Studio User Manual", National Instruments Corporation, [2] "LabWindows/CVI User Manual", National Instruments Corporation, [3] "LabVIEW User Manual", National Instruments Corporation, [4] "Traditional NI-DAQ (Legacy) User Manual", National Instruments Corporation, [5] "Data Acquisition NI-DAQmx Help", National Instruments Corporation, [6] Nawrocki W., "Rozproszone systemy pomiarowe", Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydanie I, Warszawa 2006, [7] Rak R.J., "Wirtualny przyrząd pomiarowy - realne narzędzie współczesnej metrologii", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, [8] Świstulski D., "Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie witrualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW", Agenda wydawnicza Pomiary Automatyka Kontrola, Warszawa 2005, [9] Winiecki W., Organizacja komputerowych systemów pomiarowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997, [10] Winiecki W., Stanik S., Nowak J., "Graficzne, zintegrowane środowiska programowe do projektowania komputerowych systemów pomiarowo-kontrolnych", Wydawnictwo MIKOM Warszawa 2001, [11] Lyons R.G., "Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów", Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydanie I, Warszawa 1999, [12] Stabrowski M., "Miernictwo elektryczne. Cyfrowa technika pomiarowa", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999, [13] Zieliński T. P., "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów - Od teorii do zastosowań", Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydanie I, Warszawa 2005,

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe