Nazwa przedmiotu:

Technika pomiarów multimetrycznych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Jerzy Olędzki, Jerzy.Oledzki@ee.pw.edu.pl, tel. +48222347525

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Matematyka, Elektrotechnika teoretyczna, Metrologia elektryczna, Cyfrowe przyrządy pomiarowe, Systemy informacyjno-pomiarowe

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość metod racjonalnego postępowania we wszelkich pracach związanych z planowaniem, organizacją i wykonywaniem pomiarów oraz opracowaniem, weryfikacją i interpretacją wyników otrzymywanych przy stosowaniu współczesnych multimetrów.

Treści kształcenia:

Ogólna struktura multimetru; klasyfikacja multimetrów; parametry użytkowe. Omówienie funkcji pomiarowych i dodatkowych. Podstawowe wiadomości o procedurach przetwarzania sygnałów pomiarowych i typowych podzespołach przetwarzających; obwody wejściowe (dzielniki napięć, boczniki, inne układy kondycjonowania, zabezpieczanie przed przeciążeniem); komunikacja z operatorem; współpraca z komputerem. Auto-korekcja torów przetwarzania (podstawowe procedury korekcji: korekcja addytywna, multiplikatywna i addytywno-multiplikatywna), auto-kalibracja i auto-testowanie. Kryteria wyboru multimetru; problemy niezawodności i serwisu. Sprawdzanie multimetrów. Omówienie wybranych przykładów zastosowań multimetrów w pomiarach różnych wielkości i przy badaniu różnych obiektów.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Mazur G. A.: Digital Multimeter Principles, American Technical Publishers, Inc. 1997
Kularatna N.: Digital and Analogue Instrumentation: Testing and Measurement, The Institution of Electrical Engineers, London 2002

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe