Nazwa przedmiotu:

Przekształtnikowe systemy zasilania

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Roman Barlik, rbarli@isep.pw.edu.pl;  +48222347469

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

0

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Umiejętność analizy obwodów elektrycznych w stanach ustalonych i nieustalonych. Podstawy elektrotechniki. Rachunek różniczkowy. Znajomość podstawowych zjawisk w maszynach elektrycznych. Podstawy napędu elektrycznego. Właściwości materiałów półprzewodnikowych i magnetycznych.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętność oceny i rozwiązywania problemów w rożnych systemach przekształcania i uzdatniania energii elektrycznej w zależności od źródła zasilania i rodzaju odbiornika. Poznaje zasady projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń energoelektronicznych w rożnych obszarach zastosowań. Nabywa kompetencji w zakresie twórczej syntezy systemów przekształtnikowych systemów zasilających.

Treści kształcenia:

Klasyfikacja przekształtników. Realizacja łączników energoelektronicznych. Metody analizy i syntezy systemów przekształtnikowych. Typowa struktura sieciowych układów przekształtnikowych. Wybrane topologie przekształtników sieciowych. Układy niesterowane, sterowane fazowo i impulsowo. Analiza warunków pracy i zasady doboru transformatorów przekształtnikowych. Systemy prostownikowe w zastosowaniach przemysłowych, trakcyjnych, energetycznych itp. Zasilacze impulsowe bezpośrednie. Oddziaływanie przekształtników na sieć. Przekształtniki niezależne. Przekształtnikowe systemy zasilania w układach napięcia stałego (obniżające, podwyższające, obniżająco- podwyższające, jedno- i wielokwadrantowe) bezpośrednie i z pośredniczącymi obwodami podwyższonej częstotliwości. Warunki pracy elementów magnetycznych w transformatorowych zasilaczach impulsowe. Układy zasilające z falownikami napięcia i prądu. Metody modulacji szerokości impulsów wysoko- i niskoczęstotliwościowe. Zastosowania napędowe i nienapędowe.  Warunki   bezpiecznej eksploatacji. Zaburzenia elektromagnetyczne przewodzone i promieniowane emitowane przez systemy przekształtnikowe

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

1. Nowak M., Barlik R.: Poradnik inżyniera energoelektronika, WNT, 1998, 2. Tunia H., Barlik R.: Teoria przekształtników, OWPW, 2003, 3. Mohan N., Undeland T.M., Robbins W.: Power electronics. Converters, applications and design. New York, John Wiley and Sons, 1989

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe