Nazwa przedmiotu:

Sieci rozdzielcze i przesyłowe

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Mirosław Parol, miroslaw.parol@ien.pw.edu.pl, tel. +48222345862

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość budowy systemu elektroenergetycznego, rozumienie problemów związanych z przesyłem i rozdziałem ienergii elektrycznej, rozumienie zjawisk fizycznych zachodzących w maszynach i urządzeniach elektrycznych oraz elementach sieci elektroenergetycznych, znajomość zagadnień dotyczących teletechniki w elektroenergetyce, obliczanie prądów, spadków i poziomów napięć oraz zwarć w układach elektroenergetycznych, wyznaczanie parametrów elektrycznych opisujących modele matematyczne elementów systemu elektroenergetycznego;
Przedmioty, które należy wcześniej zaliczyć: Podstawy elektroenergetyki, Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych, Systemy elektroenergetyczne, Sieci elektroenergetyczne, Wprowadzenie do telekomunikacji.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

umiejętność analizy pracy sieci przesyłowych i rozdzielczych, wykonywanie typowych obliczeń z zakresu sieci elektroenergetycznych, wykonywanie obliczeń optymalizacyjnych w zakresie sieci rozdzielczych, znajomość wybranych zagadnień z dziedziny sieci przesyłowych i rozdzielczych, umiejętność analizy wpływu oddziaływania nowych elementów SEE na pracę sieci przesyłowej, umiejętność projektowania miejskich sieci rozdzielczych SN i nn, umiejętność dokonywania analiz typu projektowego w sieci przesyłowej

Treści kształcenia:

Wykład
Wprowadzenie, pojęcia podstawowe z zakresu sieci rozdzielczych i przesyłowych (1h). Optymalizacja w sieciach rozdzielczych (optymalizacja konfiguracji sieci, optymalizacja poziomów napięć, optymalizacja kompensacji mocy biernej) - 9h. Estymacja obciążeń w sieciach rozdzielczych (2h). Komputeryzacja pracy sieci rozdzielczych (systemy GIS, systemy obliczeniowe, systemy monitoringu i sterowania w sieciach rozdzielczych) - 3h. Automatyzacja pracy sieci rozdzielczych (3h).
Struktura sieci przesyłowej (2h). Analiza stanów ustalonych sieci przesyłowej: obliczenia rozpływowe, reguła N-1 w stanach normalnych i remontowych (2h). Obliczenia zwarciowe w sieci przesyłowej (2h). Linie kablowe 110 kV i NN (2h). Obciążalność prądowa linii napowietrznych 110 kV i NN (2h). Przesył prądem stałym (2h). Metody analizy wpływu oddziaływania nowych elementów SEE na pracę sieci przesyłowej (2h).
Projekt
Wykonanie projektu miejskiej sieci rozdzielczej SN i nn: ustalenie obciążeń szczytowych odbiorów mocy (budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz oświetlenia zewnętrznego placów i ulic), ustalenie liczby i lokalizacji stacji transformatorowych SN/nn oraz dobór transformatorów SN/nn, określenie struktury i konfiguracji sieci rozdzielczych SN i nn, wyznaczenie obciążeń linii SN, transformatorów SN/nn oraz linii nn w stanach pracy normalnej i zakłóceniowej, dobór zabezpieczeń oraz przekrojów linii SN i nn, wyznaczenie spadków napięć w liniach SN i nn w stanach pracy normalnej i zakłóceniowej, zbadanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w sieci nn, dobór rozwiązania technicznego stacji transformatorowej SN/nn, dobór uziemienia stacji transformatorowej SN/nn, wykonanie planów i schematów sieci SN i nn oraz stacji SN/nn, budowa modelu cyfrowego oraz bazy danych projektowanej sieci rozdzielczej SN i nn, przeprowadzenie obliczeń technicznych w projektowanej sieci SN i nn (30h).
Analizy typu projektowego w sieci przesyłowej. Analiza wpływu wprowadzenia do ruchu nowych elementów systemu elektroenergetycznego: ustalenie zakresu wykonywanych obliczeń, dopasowanie modelu KSE z układu normalnego, określenie struktury i konfiguracji sieci przesyłowych według opracowanych założeń, wykonanie schematów sieci przesyłowej, wyznaczanie rozpływów mocy oraz poziomów napięć w sieci przesyłowej w różnych stanach pracy (normalnych, remontowych i awaryjnych), wyznaczanie wielkości zwarciowych w sieci przesyłowej w różnych stanach pracy (normalnych, remontowych i awaryjnych), opracowanie na podstawie wyników obliczeń analizy wpływu wprowadzania do ruchu nowych elementów SEE (linii, transformatorów, generatorów, odbiorów) - 30h.
Uwaga! Wybiera się albo projekt sieci rozdzielczej albo analizy typu projektowego w sieci przesyłowej.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Wykład:
1. Sz. Kujszczyk (redaktor), M. Kochel, A. Mińczuk, S. Niestępski, M. Parol, J. Pasternakiewicz, T. Wiśniewski: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. T. I i II. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
2. Sz. Kujszczyk, S. Brociek, Z. Flisowski, J. Gryko, J. Nazarko, Z. Zdun: Elektroenergetyczne układy przesyłowe. WNT, Warszawa 1997.
Projekt
J. Marzecki, M. Parol: Komputerowe projektowanie rozdzielczych sieci elektroenergetycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe