Nazwa przedmiotu:

Automatyka elektroenergetyczna cyfrowa lab

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Ryszard Kowalik, Ryszard.Kowalik@ien.pw.edu.pl, tel. +48222345608

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy elektroenergetyki, Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość zasady działania, nastawiania parametrów pracy oraz metod weryfikacji działania cyfrowych urządzeń automatyki elektroenergetycznej.

Treści kształcenia:

Badanie przekaźników pomocniczych systemu COMBIFLEX. Badanie mikroprocesorowego rejestratora zakłóceń BEN 5000. Badanie cyfrowego urządzenia REG 316*4 do zabezpieczenia generatorów. Badanie cyfrowego urządzenia 7UT512 do zabezpieczenia transformatorów. Badanie cyfrowego urządzenia 7SD510 do zabezpieczenia linii wysokiego napięcia (porównawczo fazowe). Badanie cyfrowego urządzenia REL 511 do zabezpieczenia linii wysokiego napięcia (nastawienia). Badanie cyfrowego urządzenia MUPASZ do zabezpieczania pól średniego napięcia (funkcje zabezpieczeń od zwarć doziemnych). Badanie cyfrowego urządzenia SPAC 536 do zabezpieczania linii średniego napięcia. Zdalna zmiana nastawień mikroprocesorowych urządzeń zabezpieczeniowych.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Laboratorium cyfrowej elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Praca zbiorowa pod redakcją J. Machowskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2003.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe