Nazwa przedmiotu:

Programowanie urządzeń mikroprocesorowych automatyki elektroenergetycznej

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Ryszard Kowalik, Ryszard.Kowalik@ien.pw.edu.pl, tel. +48222345608

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wykłady: Podstawy techniki mikroprocesorowej,  Automatyka elektroenergetyczna  cyfrowa

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość zasady działania oraz umiejetnosc pisania programów realizujacych podstawowe funkcje urzadzen automatyki elektroenergetycznej, w tym: określania stanu wejść dwustanowych, zmiany stanu wyjść dwustanowych, przetwarzania sygnałów analogowych zgodnie z okresem probkowania, obliczenia wartości wielkości pomiarowej na podstawie probek sygnału, detekcji spełnienia kryterium działania.

Treści kształcenia:

System edukacyjny DSM-51 sprawdzenie działania dekodera adresów, układu transmisji równoległej 8255 oraz przetwornika A/C w języku Asembler; przetwarzanie A/C - język C. Sterownik mikroprocesorowy wykorzystujący procesor C166 wykorzystanie wejść i wyjść dwustanowych, przetwarzanie A/C, obliczanie wartości skutecznych, filtracja harmonicznych, realizacja przekaźnika nadprądowego, podnapięciowego, kierunkowego, zwłocznego w języku C. Moduł edukacyjny zmiennoprzecinkowego procesora DSP - implementacja algorytmów filtrów cyfrowych oraz przekaźników zabezpieczeniowych w języku C. System pomiarowy wykorzystujący komputer PC oraz kartę pomiarową (przetwornik A/C , C/A, wejścia i wyjścia cyfrowe) wykonanie implementacji algorytmu przekaźnika nadnapięciowego w programie LabView.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

P.Gałka: Podstawy programowania mikrokontrolera 8051. ZNI MIKOM. Warszawa 1995r. R.Kowalik, R.Gazarkiewicz: "Dydaktyczny System Mikroprocesorowy DSM-51 - Ćwiczenia w języku C". ZNI MIKOM. Warszawa 2005r.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe