Nazwa przedmiotu:

Stany nieustalone w systemach elektroenergetycznych

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Désiré Rasolomampionona, desire.rasolomampionona@ien.pw.edu.pl, tel. +48222347351

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw elektrotechniki zwłaszcza zagadnień związanych ze stanami nieustalonymi Znajomość podstaw elektroenergetyki Znajomość podstaw modelowania matematycznego

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętność modelowania układów elektroenergetycznych Zakładane umiejętności i kompetencje: Umiejętność modelowania układów elektroenergetycznych,Znajomość przyczyn i skutków wystąpienia stanów nieustalonych w systemach elektroenergetycznychZnajomość doboru urządzeń do łagodzenia przebiegów  stanów nieustalonych w SEEZnajomość podstaw modelowania matematycznego

Treści kształcenia:

Wykład:  Model generatora synchronicznego. Stany nieustalone w generatorze synchronicznym. Zjawiska elektromagnetyczne w trakcie stanów nieustalonych. Zwarcia w systemie elektroenergetycznym. Modele układów regulacji SEE. Układ regulacji napięcia. Stabilizatory systemowe i ich rola w łagodzeniu stanów nieustalonych. Modelowanie stanów dynamicznych SEE. Urządzenia typu FACTS i ich rola w łagodzeniu stanów nieustalonych. Stany przejściowe w regulacji częstotliwości. Regulacja pierwotna i wtórna.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

J. Machowski, Bernas S. : Stany nieustalone i stabilność systemu elektroenergetycznego, WNT, Warszawa, 1989J. Machowski, .J. Białek, J. Bumby Power System Dynamics: Stability and Control, 2nd Edition, J. Wiley and Sons, 2008P. Kundur. Power System Stability and Control, McGraw-Hill, 1994

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe