Nazwa przedmiotu:

Magazynowanie energii elektrycznej

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Piotr Biczel, biczel@ee.pw.edu.pl, tel. +48222347591

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

elektrotechnika teoretyczna, podstawy elektroenergetyki

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość technologii magazynowania elektryczności, umiejętność określenia zakresu stosowania poszczególnych technologii.

Treści kształcenia:

Wykład: Idea magazynowania energii. Cele stosowania magazynowania. Perspektywa czasowa magazynowania energii. Rola magazynowania w nowoczesnych systemach elektroenergetycznych. Technologie magazynowania energii - przegląd. Elektrownie szczytowo-pompowe. Układy sprężonego powietrza. Magazynowanie w cewkach nadprzewodzących. Magazynowanie w wirujących masach. Magazynowanie w układach elektrochemicznych typu ogniwa II rodzaju. Magazynowanie w układach elektrochemicznych typu redox. Magazynowanie w superkondenatorach. Porówanie technologii magazynowania. Poza energetyczne zastosowania układów magazynowania energii.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

1. Broussely M., Pistoia G.: Industrial Applications of Batteries. Elsevier 2007.
2. Biczel P.: Energy Storage Systems. In: Benysek G., Strzelecki R.: Modern Electric Power Systems. Springer-Verlag 2008.
3. HYPOS-DILETR. Metriały do wykładu dla planistów. Politechnika Warszawska, Zakład Elektrowni 2005.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe