Nazwa przedmiotu:

Fotometria i kolorymetria 3

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Sławomir Zalewski, slawomir.zalewski@ien.pw.edu.pl, tel. +48222347353
dr inż. Dariusz Czyżewski

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

6

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

fotometria i kolorymetria 1

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Wykład: znajomość konstrukcji przyrządów pomiarowych i ich doboru do pomiaru poszczególnych wielkości fotometrycznych. Laboratorium: znajomość pomiaru wielkości fotometrycznych; praktyczna znajomość zjawisk zachodzących w źródłach światła; znajomość pomiarów kolorymetrycznych

Treści kształcenia:

Wykład:charakterystyki naturalne odbiorników promieniowania, metody korekcji kątowej i widmowej odbiorników, układy pomiarowe fotoprądu, żródła uchybów fotometrów, ocena błędów pomiarowych, lumenomierze niekuliste, konstrukcje i zastowania fotogoniometrów, konstrukcje mierników luminancji, uchyby w pomiarach luminancji, pomiary z zastosowaniem miernika luminancji: luminancja nawierzchni drogowej, wskaźnikowa rozpraszania, olśnienie,  Laboratorium: Badanie projektora. Badanie lamp rtęciowych. Wyznaczanie widmowego rozkładu promieniowania świetlówek i lamp rtęciowych. Badanie układów pracy lampy rtęciowej i sodowej. Badanie lamp sodowych. Badanie lamp metalohalogenkowych. Badanie diod elektroluminescencyjnych. Wyznaczanie widmowego rozkładu promieniowania lamp sodowych i lamp metalohalogenkowych. Badanie opraw oświetleniowych w lumenomierzu. Badanie opraw oświetleniowych przy użyciu fotometru ramiennego. Badanie elektronicznych układów zasilania świetlówek. Wyznaczanie widmowego rozkładu współczynników przepuszczania filtrów. (45h)

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Czyżewski D., Zalewski S.: Laboratorium Fotometrii i Kolorymetrii. OWPW, Warszawa 2007. 
Mielecki J.: Zarys wiadomości o barwie. FRPK, Łódź 1997. 
Oleszyński T.: Miernictwo techniki świetlnej. PWN, Warszawa 1957. 
Helbig E.: Wstęp do fotometrii, WNT. Warszawa 1975. 
Felhorski W., Stanioch W.: Kolorymetria trójchromatyczna. WNT, Warszawa 1973.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe