Nazwa przedmiotu:

Przepięcia  – modelowanie i symulacja w TWN

Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. Henryk Rawa, rawa@iem.pw.edu.pl, +48222347350

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Technika wysokich napięć, Ochrona odgromowa i przepięciowa sieci 
elektroenergetycznych

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętność modelowania podstawowych przepięć i stosowania w inżynierii wysokonapięciowej programów MALAB, ATP, PCSPICE, NAP. Kompetencje w stosowaniu w/w środków do oceny zagrożeń przepięciowych i doboru środków ochronnych

Treści kształcenia:

1. Omówienie ogólnych zasad modelowania matematycznego, w tym i zasad skalowania
2. Omówienie możliwości wykorzystania programów MALAB, ATP, PCSPICE, NAP do modelowania zjawisk wysokonapięciowych
3. Opracowanie program modelowania łuku elektrycznego 
4. Opracowanie programu modelowania wyładowania iskrowego
5. Opracowanie programu modelowania zjawisk w wybranym ograniczniku przepięć
6. Opracowanie programu modelowania przepięć łączeniowych
7. Opracowanie programu modelowania zjawisk falowych w linii elektroenergetycznej

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

1. Flisowski Z.: Technika wysokich napięć, WNT, Warszawa 2005 
2. Mosiński F. Metody statystyczne w technice wysokich napięć, Wyd. Politechnika Łódzka, Łódź 1995 (wydanie II) 
3. A.Sowa: Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa. Biblioteka COSiW, SEP, Warszawa, 2004 
4. Instrukcje obsługi programów komputerowych

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe