Nazwa przedmiotu:

Nagrzewanie radiacyjne

Koordynator przedmiotu:

mgr inż. Daniel Kucharski, daniel.kucharski@ien.pw.edu.pl, tel. +48222347566

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wiadomości z zakresu wymiany ciepła, termokinetyki,  fizyki.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość metody nagrzewania przy wykorzystaniu promieniowania, sposoby realizacji urządzeń do nagrzewania przez radiację, dobór źródeł promieniowania do konkretnych technologii.

Treści kształcenia:

Wykład:
1. Sposoby przekazywania ciepła w układach termokinetycznych. Wymiana ciepła przez promieniowanie i podstawowe prawa rządzące procesem. Parametry fizyczne materiałów mające wpływ na wymianę radiacyjną. (4h)
2. Współczynniki konfiguracji. Metody wyznaczania współczynników konfiguracji. Metoda Poliaka. Znajdywanie wartości mocy przekazywanej w układach termokinetycznych przy różnej konfiguracji geometrii. (4h)
3. Techniczne źródła promieniowania. Podstawowe konstrukcje i materiały stosowane do ich produkcji. (4h)
4. Urządzenia promiennikowe atmosferowe. Urządzenia promiennikowe próżniowe Procesy technologiczne do których są stosowane. (10h)
5. Ogrzewanie pomieszczeń i wielkich hal promiennikami podczerwieni. Stosowane rozwiązania. Projektowanie systemów ogrzewania podczerwienią.(6h)

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

1. Hering M. Podstawy elektrotermii cz. I. Warszawa: WNT, 1992.
2. Hering, M. Termokinetyka dla elektryków. Warszawa: WNT, 1980.
3. Staniszewski B., Wymiana ciepła, podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 1979
4. Mazur M., Nagrzewanie promiennikowe, PWT Warszawa 1953

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe