Nazwa przedmiotu:

Metody i techniki badań maszyn i urządzeń elektrycznych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Adam Biernat, biernat@ime.pw.edu.pl, +482223476-81

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Fizyka. Metrologia wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Maszyny elektryczne.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zasady pomiaru parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych

Treści kształcenia:

Wykład
Podstawowe charakterystyki i parametry maszyn i urządzeń elektrycznych. Zagadnienia pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w maszynach i urządzeniach elektrycznych . Wyznaczanie parametrów maszyn elektrycznych i urządzeń. Czujniki i przetworniki pomiarowe. Metodyka doboru czujników pomiarowych. Analiza i opracowanie danych pomiarowych.
Laboratorium
Wyznaczanie momentu bezwładności.
Pomiary prędkości i wydatku medium chłodzącego.
Pomiar wypromieniowanej mocy akustycznej.
Badanie stratności uzwojeń maszyn elektrycznych bezrdzeniowych.
Wyznaczanie wybranych parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

A. Biernat, Laboratorium pomiarów maszyn elektrycznych. WPW. Warszawa 2006 (preskrypt).
C. Cempel, Podstawy wibroakustycznej diagnostyki maszyn. WNT Warszawa 1982.
W. Latek, Badanie maszyn elektrycznych w przemyśle. WMT Warszawa 1990.
J. Piotrkowski, Pomiary. Czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkosci fizycznych i składu chemicznego. WNT. Warszawa, 2009.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe