Nazwa przedmiotu:

Platformy projektowania i doboru aparatów elektrycznych

Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. inż. Stanisław Kulas, Stanislaw.Kulas@ien.pw.edu.pl, +48222345383; Dr inż. Kazimierz Zgliński, Kazimierz.Zglinski@ien.pw.edu.pl

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Aparaty elektryczne, W; Obciążalność torów prądowych i zestyki, W.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zdobycie zasadniczych informacji i umiejętności umozliwiających projektowanie i dobór aparatów elektrycznych.

Treści kształcenia:

Metodyka i zakres projektowania. Analiza techniczno-ekonomiczna. Obliczanie charakterystycznych wielkości zwarciowych. Projektowanie układu zasilającego. Projektowanie i dobór stacji transformatorowo-rozdzielczych. Projektowanie sieci rozdzielczej wewnątrzzakładowej. Dobór przekroju przewodów. Dobór urządzeń do kompensacji mocy biernej. Komputeryzacja projektowania.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Au A., Maksymiuk J., Pochanke Z.: Podstawy obliczeń aparatów elektrycznych, WNT, Warszawa 1982; Kulas S.: Tory prądowe i układy zestykowe, OWPW, Warszawa 2008; Markiewicz H., Wołkowiński K.: Urządzenia elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 2001; Strojny J.: Urządzenia rozdzielcze, AGH, Kraków 1998.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe