Nazwa przedmiotu:

Jakość energii elektrycznej w systemach transportu

Koordynator przedmiotu:

dr hab. Inż. Adam Szeląg prof. PW; Adam.Szelag@ee.pw.edu.pl; tel. +48222347359

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Teoria trakcji elektrycznej, Elektroenergetyka systemów transportu

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość podstawowych norm, przepisów i wymagań oraz metod pomiarów i poprawy jakości energii elektrycznej w systemach zelektryfikowanego transportu.

Treści kształcenia:

W: Wymagania jakościowe dostawy energii do pojazdów. Obowiązujące kryteria i standardy.(3h) Techniczne specyfikacje dotyczące jakości w zależności od kategorii linii i prędkości.(3h) Dostosowanie układu zasilania do wymagań jakościowych. Elementy obwodu sieciowego dostawy energii i ich niezawodność. Rezerwowanie – rezerwa skupiona i rozłożona, układy z rezerwą typu n-1. (3h) Wpływ parametrów jakościowych energii na ruch pojazdów. Możliwości poprawy jakości energii dostarczanej do pojazdów. Koszt poprawy jakości. Wpływ poszczególnych elementów układu zasilania na jakość energii. (3h) Sprawność przesyłu energii. Kryteria i sposoby wyznaczania parametrów charakteryzujących jakość energii w obwodach trakcyjnych (napięcie UIC).  Współpraca podstacji trakcyjnej prądu stałego i przemiennego z elektroenergetyczną linią zasilającą –harmoniczne, wahania obciążenia, asymetria.   Współczynnik odkształceń nieliniowych prądów i napięć. Rezonanse. Metody zmniejszania zakłóceń powodowanych przez podstacje trakcyjne. Filtry – bierne i aktywne. Jakość energii w obwodach nietrakcyjnych. (3h). LABORATORIUM: 1. Badanie wpływu filtru wygładzającego na jakość energii w sieci trakcyjnej DC. 2. Badanie efektywności filtru aktywnego do zmniejszania w.h. wprowadzanych do sieci zasilającej przez prostownikową podstację trakcyjną w stanie ustalonym. 3. Wpływu odbioru niestacjonarnego na jakość energii. lub kolei. 5. Badanie rezerwowego źródła zasilania odbiorów nietrakcyjnych 6.Badanie wpływu zastosowania transformatorów specjalnych na asymetrię wprowadzoną przez trakcję prądu przemiennego.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Specyfikacja TSI, normy i przepisy UE i Polski.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe