Nazwa przedmiotu:

Sieci trakcyjne

Koordynator przedmiotu:

dr inż.., Tadeusz Maciołek, t.maciolek@ztu.ime.pw.edu.pl , +48222347228

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Trakcja elektryczna

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość podstawowych typów sieci trakcyjnej. Znajomość ograniczeń w pracy sieci wynikającej z jej konstrukcji. Umiejętność wstępnego doboru typu sieci trakcyjnej.

Treści kształcenia:

Opis podstawowych konstrukcji sieci trakcyjnych górnych. Typowe materiały stosowane w budowie 1h Sieci proste i łańcuchowe. Sieci łańcuchowe wielokrotne. 2h Sieci zasilające w systemach prądu stałego i przemiennego. 1h Sieci trakcyjne w różnych krajach. 1h Warunki pracy sieci trakcyjnych 1h Konstrukcje sieci dla eksploatacji taboru przy dużych prędkościach. Różnice w stosunku do sieci niskich prędkości 1h Współpraca sieci trakcyjnych z odbierakami prądu w pojazdach i metody jej oceny. Wpływ zmian konstrukcyjnych sieci na jakość współpracy. 2h  Niezawodność sieci trakcyjnej i jej utrzymanie. Punkty newralgiczne 1h Sieci zasilające kolejowe, tramwajowe, trolejbusowe, metra. 1h Sieci trakcyjne  niekonwencjonalne. 1h Zależność konstrukcji sieci od taboru. Zabezpieczenia sieci zasilających. 1h Technologie budowy i modernizacji sieci trakcyjnych. 1h Kolokwium zaliczjące 1h.  
Projekt zawieszenia sieci trakcyjnej dla wybranego odcinka indywidualny dla każdego studenta. Dobór rodzaju sieci. Rozstawienie konstrukcji wsporczych . obliczenie obciążeń.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Hanasz M.  Wdowiak J.  Sieci i podstacje trakcyjne,  Głowacki  K. Onderka E.  Sieci trakcyjne

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe