Nazwa przedmiotu:

Niezawodność systemów elektroenergetycznych

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Jerzy Marzecki, jerzy.marzecki@ien.pw.edu.pl, +48222345626

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych zasad obliczeń niezawodności sieci elektroenergetycznych.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z problematyką niezawodności układów elektroenergetycznych.

Treści kształcenia:

Wykład : Podstawowe pojęcia i wielkości spotykane w teorii niezawodności. Metody oceny niezawodności stacji transformatorowych SN/nn i 110kV/SN. Metody obliczania niezawodności miejskich, terenowych i przemysłowych sieci elektroenergetycznych. Techniczne metody poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców stosowane w praktyce.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Sz. Kujszczyk (Redaktor), M. Kochel, A. Mińczuk, S. Niestępski, M. Parol, J. Pasternakiewicz, T. Wiśniewski: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. T. I i II. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.Przepisy budowy urządzeń elektrycznych; Marzecki J.: Algorytmy obliczeniowe rozdzielczych sieci elektroenergetycznych, Wydawnictwo Naukowe Państwowy Instytut Badawczy – Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom, 2007.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe