Nazwa przedmiotu:

Zaawansowane modele elementów systemu elektroenergetycznego

Koordynator przedmiotu:

doc. inż. Andrzej Magdziarz, andrzej.magdziarz@ien.pw.edu.pl, tel.+48222345482

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Informatyka

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Matematyka, Modelowanie i symulacja w elektrotechnice

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Rozumienie zasad modelowania zjawisk fizycznych występujących w elektroenergetyce, umiejętność analizy i rozwiązania niektórych problemów elektroenergetycznych

Treści kształcenia:

Układy dynamiczne i ich modele. Modelowanie analogowe i cyfrowe. Sztywne równania różniczkowe i ich właściwości. Metody rozwiązywania równań różniczkowych i różniczkowo algebraicznych. Właściwości i ograniczenia metod. Języki modelowania cyfrowego. Klasyfikacja zjawisk w systemach elektroenergetycznych. Wpływ szybkości przebiegu zjawisk na dobór modeli i metod symulacji. Przykłady modeli elementów systemu elektroenergetycznego do badania zjawisk elektromagnetycznych i elektromechanicznych. Modele układów pomiarowych i obwodów wtórnych. Specjalistyczne programy symulacyjne dla potrzeb elektroenergetyki: EMTP, EMTDC, PSLF i inne. Interface użytkownika typu PSCAD. Symulatory pracujące w czasie rzeczywistym typu RTDS. Laboratorium: Proste przykłady z użyciem uniwersalnych pakietów MATLAB/SIMULINK: badania symulacyjne przebiegów prądowych i napięciowych w transformatorach (udar prądu magnesującego, przewzbudzenie), badania symulacyjne przekładników prądowych i napięciowych.

Metody oceny:

Za wykład: 55 pkt., za laboratorium: 45 pkt. Zaliczenie na podstawie sumy punktów (od 51 pkt. ocena 3,0; od 61 pkt. ocena 3,5 itd.). Należy zaliczyć obydwie części (uzyskać ponad połowę punktów).

Egzamin:

Literatura:

Roman Świniarski: Podstawy informatyki – Modelowanie cyfrowe. WPW Warszawa 1984
Stanisław Osowski: Modelowanie układów dynamicznych z zastosowaniem języka Simulink. Oficyna wydawnicza PW 1997.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe