Nazwa przedmiotu:

Elementy budownictwa

Koordynator przedmiotu:

Mgr inż. Tadeusz Grzybowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Geodezja i Kartografia

Grupa przedmiotów:

kierunkowe

Kod przedmiotu:

-

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

ogólna znajomość problematyki budownictwa

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

zapoznanie słuchaczy z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi  procesów   budowlanych i wymagań technicznych. Opis podstawowych elementów konstrukcji budynków, zapoznanie z terminologią budowlaną.

Treści kształcenia:

- Wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych w techniczno prawnych                    przepisach krajowych, opartych na Dyrektywie 89/106/EWG
- Podstawowe funkcjonalno – konstrukcyjne elementy budynku
- Układy konstrukcyjne budynku – układ podłużny, poprzeczny, szkieletowy
- Ściany – rodzaje i klasyfikacja. Ściany nośne jednowarstwowe i wielowarstwowe, ściany samonośne, ściany osłonowe.
- Wymagania odnośnie izolacji termicznej ścian – budownictwo energooszczędne
- Posadowienie budynków – zasady ogólne posadowienie bezpośrednie – ławy ,stopy, ruszty, płyty, posadowienie pośrednie – pale studnie opuszczane
- stropy: rodzaje i klasyfikacja, stropy drewniane, stalowo ceramiczne, żelbetowe
- stropodachy pełne i wentylowane
- dachy – rodzaje i klasyfikacja, drewniane więźby ciesielskie, dachy z elementów prefabrykowanych
- schody, zasady i wymagania ogólne

Metody oceny:

zaliczenie wykładów

Egzamin:

Literatura:

Sieczkowski J . Nejman T. Ustroje budowlane. Wyd. Politechniki Warszawskiej Warszawa 2008.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe