Nazwa przedmiotu:

Przemysłowe systemy pomiarowe

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Waldemar Odziemczyk

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Geodezja i Kartografia

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu pomiarów geodezyjnych w tym geodezji inżynieryjnej. Wymagana jest znajomość budowy instrumentów instrumentów geodezyjnych (teodolity i tachimetry), w szczególności lunet. Niezbędna jest także znajomość takich pojęć jak wcięcie kątowe w przód, czy transformacja współrzędnych XYZ.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Student jest praktyczne zapoznany z autokolimacją jako metodą badania wybranych cech geometrycznych obiektów przemysłowych oraz z działaniem przemysłowego systemu pomiarowego wykorzystującego metodę wcięć kątowych.

Treści kształcenia:

Pomiar fragmentu elewacji budynku za pomocą zestawu RMS wykorzystującego metodę wcięć kątowych. Opracowanie wyników pomiaru. Sporządzenie wykresu odchyleń mierzonego obiektu w odniesieniu do wybranej płaszcyzny.  Pomiary z wykorzystaniem autokolimacji wiązek równoległych, (badanie geometrii autokolimacyjnego zwierciadła płaskiego, pomiar kąta dwuściennego metodą autokolimacyjną, sprawdzenie warunków geometrycznych pryzmatu GAP1, przeniesienie orientacji osnowy budowlano-montażowej między dwiema   kondygnacjami) Wyznaczanie odchylenia punktu od prostej metodą autokolimacji wiązek zbieżnych.

Metody oceny:

Wymagane opracowanie wyników ćwiczeń pomiarowych oraz zaliczenie jednego kolokwium pod koniec semestru.

Egzamin:

Literatura:

Geodezja Inżynieryjna t. I; Laudyn I. i współautorzy; PPWK Warszawa; Ćwiczenia terenowe z geodezji iżynieryjnej i miejskiej; Pękalski M. i współautorzy WPW Warszawa 2003; Elektroniczna technika pomiarowa w geodezji; Płatek A. PPWK

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe