Nazwa przedmiotu:

Modelowanie matematyczne i identyfikacja procesów

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

NK486

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych modeli matematycznych urządzeń i instalacji energetycznych. Znajomość zastosowań modelowania matematycznego w energetyce

Treści kształcenia:

Podstawowe etapy działań, których celem jest identyfikacja procesu: opracowanie modelu fenomenologicznego (schematu zastępczego), sformułowanie modelu matematycznego, identyfikacja modelu oraz symulacja procesów (rozwiązanie modelu). Zasady tworzenia schematów zastępczych, schematy zastępcze typowych  maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych. Modele rozwinięte (analityczne) i aproksymacyjne.  Modele dla stanów ustalonych i nieustalonych Podstawowe równania rozwiniętych modeli matematycznych głównych elementów instalacji energetycznej. Metody identyfikacji modeli. Metody rozwiązywania modeli dla stanów ustalonych i nieustalonych. Zastosowania modelowania matematycznego w eksploatacji: optymalizacja rozkładu obciążeń, symulatory.
W  ramach ćwiczeń opracowywany jest model matematyczny kotła odzysknicowego (jedno i dwu ciśnieniowy) turbiny parowej, bloku parowego o uproszczonej strukturze oraz model opróżnianego zbiornika z gazem.

Metody oceny:

Dwa kolokwia w trakcie semestru. Egzamin końcowy w przypadku negatywnych lub niezadawalających ocen z kolokwiów.

Egzamin:

Literatura:

1.  Materiały na stronie http://materialy.itc.pw.edu.pl/zmue/jlew/Mod_mat/ (dostępne dla studentów odrabiajacych przedmiot po zalogowaniu) 
2. Materiały dostarczone przez wykładowcę

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt EW1:

posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą modelowania procesów i urzadzeń w energetyce

Weryfikacja:

kolokwium zaliczeniowe, projekt

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W01, E2_W06, E2_W11, E2_W17

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07

Efekt EW2:

posiada wiedze o zasadach identyfikacji modeli

Weryfikacja:

kolokwium zaliczeniowe, projekt

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W01, E2_W06, E2_W11

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt EU1:

umie dokonać procesu indentyfikacji i stworzyć model matematyczny urzadzenia

Weryfikacja:

kolokwium zaliczeniowe, projekt

Powiązane efekty kierunkowe: E2_U09, E2_U10, E2_U13, E2_U14, E2_U18, E2_U21

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U17

Efekt EU2:

potrafi tworzyc złożone modele instalacji energetycznych dla celów bilansowania i analizy parametrów pracy

Weryfikacja:

kolokwium zaliczeniowe, projekt

Powiązane efekty kierunkowe: E2_U17, E2_U18

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U14, T2A_U10, T2A_U15

Efekt EU3:

umie stosowac oprogramowanie i systemy informatyczne dla modelowania i identyfikacji urzadzeń

Weryfikacja:

kolokwium zaliczeniowe, projekt

Powiązane efekty kierunkowe: E2_U13, E2_U18, E2_U24

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U10, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U18, T2A_U19

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt EK1:

potrafi pracowac indywidualnie i w grupie, wykonac własny projekt

Weryfikacja:

kolokwium zaliczeniowe, projekt

Powiązane efekty kierunkowe: E2_K03, E2_K04

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T2A_K04