Nazwa przedmiotu:

Biologiczne oczyszczanie gazów

Koordynator przedmiotu:

Osoby wykładające:Dr inż. Agnieszka Tabernacka; Osoby prowadzące ćwiczenia laboratoryjne: Dr inż. A. Tabernacka

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralna

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające: Biologia środowiska

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do nadzorowania procesów biologicznych w obiektach technologicznych służących do oczyszczania gazów odlotowych z instalacji komunalnych i przemysłowych.

Treści kształcenia:

Program wykładu: Rodzaje zanieczyszczeń gazowych z gazów odlotowych i wymogi prawne odnośnie ich emisji Procesy zachodzące w instalacjach do biologicznego oczyszczania gazów odlotowych Instalacje do biologicznego oczyszczania gazów odlotowych – bioskrubery, biofiltry, biofiltry zraszane, reaktory hybrydowe. Ograniczenia stosowania metod biologicznego oczyszczania gazów odlotowych Zaliczenie Program ćwiczeń laboratoryjnych: Biotechnologiczne metody usuwania zanieczyszczeń organicznych z gazów odlotowych metodą biofiltracji Oczyszczanie gazów odlotowych przy zastosowaniu reaktorów hybrydowych i biopłuczki Zagrożenia mikrobiologiczne w instalacjach do biologicznego oczyszczania gazów odlotowych Sprawdzian

Metody oceny:

Ocena zintegrowana = 0,6*OW + 0,4*OL

Egzamin:

Literatura:

„Elementy biotechnologii w inżynierii środowiska. Ćwiczenia laboratoryjne” Praca zbiorowa pod redakcją Adama Muszyńskiego. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 2007 Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska, Wyd. II w druku (2008)

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe