Nazwa przedmiotu:

Gazownictwo

Koordynator przedmiotu:

Osoby wykładające - Prof. dr hab. Andrzej Osiadacz, dr inż. Maciej Chaczykowski; Osoby prowadzące ćwiczenia projektowe - Mgr inż. Arkadiusz Nowak, mgr inż. Tomasz Morawski

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjna

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Podstawowe informacje dotyczące: dystrybucji i przesyłu gazu, zasad prowadzenia ruchu siecią gazową, nowoczesnych gazowych źródeł ciepła, wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa dla samochodów oraz gazu skroplonego (LNG)

Treści kształcenia:

Program wykładu Technologia dystrybucji i przesyłu gazu ziemnego Zasady prowadzenia ruchu siecią gazową Gaz ziemny skroplony (LNG) Nowoczesne gazowe źródła ciepła Gaz ziemny jako paliwo dla samochodów Program ćwiczeń projektowych Sieci dystrybucyjne i przesyłowe Prowadzenie ruchu siecią gazową Nowoczesne gazowe źródła ciepła Skroplony gaz ziemny (LNG) Gaz ziemny jako paliwa dla samochodów

Metody oceny:

Ocena zintegrowana = 0.6*Ow + 0.4*Op Warunki zaliczenia wykładu Egzamin Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych Wykonanie i zaliczenie projektu

Egzamin:

Literatura:

Bąkowski K.: Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji, WNT, 2007 Osiadacz A.: Statyczna symulacja sieci gazowych, Fluid Systems, 2001 Ratasiewicz W.: Stacje gazowe w systemach dostawy gazu. Poradnik gazownika, PZITS, 2006

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe