Nazwa przedmiotu:

Miernictwo cieplne i przemysłowe

Koordynator przedmiotu:

Osoby wykładające- Dr inż. Wiktor Hibner; Osoby prowadzące ćwiczenia laboratoryjne - Dr inż. Wiktor Hibner, dr inż. Olgierd Niemyjski, mgr inż. Zenon Spik, inż. Jadwiga Olejnik

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjna

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Matematyka, Fizyka, Mechanika płynów

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Pomiary temperatur i ciśnień cieczy gazów. Kalorymetryczne oznaczenia ciepła spalania paliw i analiza spalin. Określenie parametrów wilgotnego powietrza „Pomiary przepływów cieczy i gazów w instalacjach technicznych

Treści kształcenia:

Program wykładu Matematyczne opracowanie wyników pomiarów Skale termometryczne, termometry elektryczne i oporowe Manometria, wzorcowanie manometrów i mikromanometrów Analiza techniczna węgla i pobieranie próbek paliwa Analiza spalin – metody pomiarowe i budowa analizatorów Pomiary przepływu gazu i cieczy Program ćwiczeń laboratoryjnych Wzorcowanie termometru rezystacyjnego Pt -100 Wzorcowanie termometru termoelektrycznego typu Fe-Ko Wzorcowanie mikromanometrów Wzorcowanie manometrów sprężynowych Oznaczenie ciepła spalania i wartości opałowej paliw stałych w bombie kalorymetrycznej typu Berhelota-Mahlera Oznaczenie ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych Analiza spalin Pomiar wilgotności Pomiar natężenia przepływów gazów Pomiar natężenia przepływu za pomocą zwężek

Metody oceny:

Ocena ostateczna – ocena ogólna = 0,6oc. z zaliczenia wykładów + 0,4oc. z ćwiczeń laboratoryjnych Warunki zaliczenia wykładu sprawdzian zaliczeniowy wykłady Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych Sprawozdania i zaliczenia ćwiczeń

Egzamin:

Literatura:

Praca zbiorowa „Pomiary cieplne” WW-T1993, Red. R.K. Wilk „Laboratorium techniki spalania”

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe