Nazwa przedmiotu:

Ujęcia i przesył wody (IW)

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Henryk Dąbrowski, Dr inż. Eugeniusz Wilk

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralna

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika płynów, Podstawy geologii i geotechniki

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Przyswojenie podstawowej wiedzy na temat: ujmowania dużych ilości wody z rzek swobodnie płynących, z rzek spiętrzonych oraz jezior, zasad i sposobów ujmowania wód podziemnych, przesyłania wody kanałami otwartymi i rurociągami

Treści kształcenia:

Program wykładu Ilościowa i jakościowa charakterystyka powierzchniowych wód ujmowanych z rzek swobodnie płynących z jezior i ze sztucznych zbiorników wodnych. Elementy ujęcia - wlot, czerpnia, osadnik, zespoły pompowe. Systemy ujęć wód powierzchniowych. Ujęcia progowe. Ujęcie nurtowe, ujęcia brzegowe przewodowe. Ujęcia brzegowe komorowe, ujęcia infiltracyjne i drenażowe. Zagadnienia hydrauliczne poboru i przesyłania wody. Urządzenia zabezpieczające. Ochrona ujęć przed zapiaszczeniem i zamarzaniem. Przygotowanie ujęcia do pracy w okresie niżówek. Ujęcia ze zbiorników i jezior. Lokalizacja ujęć. Kanały przesyłowe - trasa, przekrój poprzeczny i podłużny, ubezpieczenia skarp i dna kanałów Ubezpieczenia (c.d.), uszczelnienia kanałów, filtracja z kanałów, straty wody. Budowle na kanałach. Zasady utrzymania, eksploatacji i konserwacji ujęć wód podziemnych i rurociągów. Ilościowa i jakościowa charakterystyka wód gruntowych. Warunki hydrogeologiczne - zasilanie złoża, zasoby statyczne, dynamiczne i eksploatacyjne. Pompownie próbne Studnie - kopane, szybowe, wiercone. Lokalizacja studzien. Wydatek studzien w różnych warunkach hydrogeologicznych. Szczegóły konstrukcyjne ujęć studziennych. Ujęcia przy pomocy zespołu studzien. Ujęcia galeriami drenażowymi. Studnie zbiorcze. Filtry studzienne. Pompy głębinowe. Rurociągi - klasyfikacja, materiały Rurociągi - trasa, podpory. Rurociągi - połączenia, szczegóły. Rurociągi - zagadnienia hydrauliczne, schematy statyczne, obciążenia. Program ćwiczeń audytoryjnych Wykonanie obliczeń hydraulicznych kanału wielodzielnego ze zróżnicowaną szorstkością na obwodzie. Opracowanie wstępnej koncepcji uszczelnienia i ubezpieczenia kanału. Wybrane elementy z projektowania przesyłu wody rurociągami Kolokwium zaliczeniowe

Metody oceny:

Średnia ważona z oceny z zaliczenia wykładu (waga 0,66) i z oceny z ćwiczeń (waga 0,34)

Egzamin:

Literatura:

[1] K. Suszczewski ¬- Ujęcia wody powierzchniowej. [2] T. Gabryszewski – Wodociągi. [3] J. Stonawski - Specjalne konstrukcje hydrotechniczne.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe