Nazwa przedmiotu:

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Koordynator przedmiotu:

Osoby wykładające: dr inż. Jarosław Chudzicki Osoby prowadzące ćwiczenia projektowe: dr inż. Jarosław Chudzicki, dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk, dr inż. Stanisław Sosnowski

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjna

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

6

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Geometria wykreślna i grafika inżynierska, Mechanika płynów, Budownictwo i konstrukcje inżynierskie

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawami działania, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach

Treści kształcenia:

Program wykładu Działanie instalacji wodociągowych Projektowanie instalacji wodociągowych Wykonanie instalacji wodociągowych Eksploatacja instalacji wodociągowych Działanie instalacji kanalizacyjnych Projektowanie instalacji kanalizacyjnych Wykonanie instalacji kanalizacyjnych Eksploatacja instalacji kanalizacyjnych Program ćwiczeń projektowych Projekt instalacji wodociągowych w średnio wysokim budynku mieszkalnym Projekt instalacji kanalizacyjnych w średnio wysokim budynku mieszkalnym

Metody oceny:

Egzamin z wykładów (50%), zaliczenie ćwiczenia projektowego (50%) Warunki zaliczenia wykładu Egzamin Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych Zaliczenie projektu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych dla przykładowego budynku mieszkalnego

Egzamin:

Literatura:

Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje wodociągowe – projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2005. Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2004. Chudzicki J. Sosnowski J. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Wyd. Oficyna PW, Warszawa 2001.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe