Nazwa przedmiotu:

Sieci gazowe – projektowanie, eksploatacja a ochrona środowiska

Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Inżynieria Gazownictwa

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika płynów. Termodynamika

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Przedstawienie zasad projektowania elementów sieci gazowych. Część liniowa, stacje gazowe, tłocznie. Obowiązujące przepisy dotyczące projektowania . Zasady eksploatacji sieci. Strefy bezpieczeństwa. Problemy ochrony środowiska.

Treści kształcenia:

Zasady projektowania elementów sieci gazowych.
Obowiązujące przepisy, Polskie normy, przepisy branżowe.
Strefy bezpieczeństwa.
Zasady eksploatacji sieci gazowych.
Problemy ochrony środowiska.

Metody oceny:

Kolokwium zaliczeniowe

Egzamin:

Literatura:

Konrad Bąkowski – Gazyfikacja, WNT 1996.
J. Molenda – Gaz ziemny, WNT, 1993.
Polskie Normy.
Przepisy Branżowe.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe