Nazwa przedmiotu:

Elementy biotechnologii

Koordynator przedmiotu:

Prof.dr hab. Maria Łebkowska

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Bioinżynieria

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami    biotechnologicznymi oczyszczania ścieków, wody i utylizacji odpadów.

Treści kształcenia:

Interdyscyplinarny charakter biotechnologii w inżynierii środowiska. Immobilizacja komórek enzymów na nośnikach stałych. Kinetyka procesów enzymatycznych podczas oczyszczania ścieków.
Usuwanie związków azotu i fosforu ze ścieków w procesach beztlenowo-tlenowych. Podstawy mikrobiologiczne.
Biosorpcja metali ze ścieków przemysłowych.
Procesy biohydrometalurgiczne w ługowaniu metali z odpadów. Odsiarczanie mikrobiologiczne węgla. Mikrobiologiczny odzysk metali.
Procesy biologiczne w oczyszczaniu wody do spożycia - usuwanie toksyn sinicowych i związków pogarszających zapach wody.
Roślinne oczyszczalnie ścieków.
Procesy biotechnologiczne a niszczenie materiałów przez drobnoustroje.
Immobilizacja bakterii na nośnikach.
Badanie wpływu parametrów fizycznych i chemicznych na wysokowydajną hodowlę roślin naczyniowych i glonów na ściekach surowych i biologicznie oczyszczonych.
Efekt biosorpcji metali na biomasie  o różnym składzie.
Ługowanie metali ze szlamów galwanizerskich - określenie warunków bioprocesu.

Metody oceny:

Ocena zintegrowana: 0,6OW + 0,4OL

Egzamin:

Literatura:

Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 r.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe