Nazwa przedmiotu:

Projektowanie systemów zaopatrzenia w wodę

Koordynator przedmiotu:

Prof. nzw. dr hab. inż. Marian Kwietniewski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wodociągi, Urządzenia do oczyszczania wody, Mechanika płynów

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie zasad projektowania i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę uwzględniających współpracę jego elementów przy wykorzystaniu modeli komputerowych i monitoringu układów dystrybucji wody.

Treści kształcenia:

Współpraca elementów w systemie zaopatrzenia w wodę.
Ujęcia wód infiltracyjnych – rodzaje, zasady funkcjonowania,  podstawy projektowania i modernizacji
Dobór urządzeń uzdatniania stosownie do rodzaju oczyszczanej wody (podziemnej, powierzchniowej lub infiltracyjnej), jej jakości i przeznaczenia.
Obliczenia urządzeń do uzdatniania wody w wybranym wariancie technologicznym
Oporność hydrauliczna przewodów wodociągowych.
Wybrane zagadnienia z projektowania i modernizacji pompowni wodociągowych 
Wtórne zanieczyszczenie i stabilność wody w sieci wodociągowej
Modelowanie sieci wodociągowych – budowa i kalibracja modeli, , problemy i zadania projektowe i eksploatacyjne rozwiązywane przy pomocy modeli, wykorzystanie modeli komputerowych do wspomagania projektowania i modernizacji układów dystrybucji wody
Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowych przy zastosowaniu modeli komputerowych – zadania obliczeniowe, podstawowe dane, rozbiory wody
Monitoring sieci wodociągowych – definicja, zakres zadań, klasyfikacja, lokalizacja punktów, przykłady monitoringu
Projekt pierścieniowej sieci wodociągowej (wielowariantowy) przy wykorzystaniu programu komputerowego – Projekt P1
Projekt systemu zaopatrzenia w wodę z uwzględnieniem wszystkich elementów(ujęcie, stacja uzdatniania, pompownie, zbiorniki, sieć wodociągowa) z zastosowaniem modelu komputerowego sieci - Projekt P2

Metody oceny:

0,4xW + 0,6xP

Egzamin:

Literatura:

1.	Mielcarzewicz E. Obliczanie systemów zaopatrzenia w wodę, Wyd. 2 zmienione, Arkady, Warszawa 2000
2.	Kwietniewski M., Gębski W., Wronowski N. Monitorowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Warszawa 2005
3.	Nowakowska-Błaszczyk A., Błaszczyk P. Wodociągi i kanalizacja w planowaniu przestrzennym, Arkady, Warszawa 1974
4.	Petrozolin W. Projektowanie sieci wodociągowych, Arkady, Warszawa 1974
5.	Kulbik M.: Komputerowe symulacje i badania terenowe miejskich systemów dystrybucji wody. Politechnika Gdańska. Gdańsk 2004
6.	Glinicki Z., Heidrich Z., Roman M., Tabernacki J.: Obliczanie urządzeń do uzdatniania wody. Skrypt. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. Warszawa. 
7.	Heidrich Z., Roman M., Tabernacki J., Zakrzewski J.: Urządzenia do uzdatniania wody. Zasady projektowania i przykłady obliczeń. Arkady. Warszawa.
8.	Kowal A., Świderska –Bróż M.: Oczyszczanie wody. PWN. Warszawa – Wrocław.
9.	Wodociągi i kanalizacji. Poradnik. Arkady. Warszawa 1991.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe