Nazwa przedmiotu:

Wentylacja w obiektach produkcyjnych

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Anna Charkowska

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Ciepłownictwo, Ogrzewnuictwo, Wentylacja

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymiana ciepła i masy. Wentylacja i klimatyzacja I. Wentylacja i klimatyzacja II.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami systemów, urządzeń i podstaw projektowania instalacji wentylacyjnych dla pomieszczeń produkcyjnych lub technologicznych o różnorodnym przeznaczeniu.

Treści kształcenia:

Ochrona przed zanieczyszczeniami gazowymi oraz pyłem na stanowiskach pracy oraz wymagania w dziedzinie BHP
Ocena stopnia zagrożenia zdrowia pracowników przez realizowane procesy technologiczne (dopuszczalne granice stężeń i natężeń szkodliwych czynników).
Wyznaczenie granic stref o kontrolowanych parametrach powietrza (czystość, temperatura, prędkość przepływu).
Identyfikacja wymagań procesów produkcyjnych, warunków pracy personelu. Identyfikacja zakresu odpowiedzialności - za zagrożenie zdrowia (choroby powstałe w wyniku  narażenia układu oddechowego na działanie nadmiernych stężeń toksycznych substancji lub pyłów), za pogorszenie jakości wyrobów w wyniku odstępstwa od pożądanych parametrów i czystości powietrza oraz za przekroczenie ustalonej emisji zanieczyszczeń powietrza.
Oczyszczanie powietrza doprowadzanego oraz metody ograniczania emisji - zapobieganie zanieczyszczaniu zewnętrznego środowiska. 
Środki ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy.
Rozwiązania techniczne wentylacji i ogrzewania przykładowych obiektów produkcyjnych, takich jak: zakłady przemysłu farmaceutycznego, zakłady przemysłu mleczarskiego, zakłady przemysłu włókienniczego.
Rozwiązania techniczne wentylacji przykładowych obiektów takich jak: laboratoria, zakłady pralnicze, kuchnie zawodowe, garaże i warsztaty samochodowe, obiekty inwentarskie, komory lakiernicze, zakłady spawalnicze, kopalnie.
Budowa i stosowanie kurtyn powietrznych
Wywietrzniki, wywietrzaki i wentylatory dachowe – przeznaczenie, eksploatacja.
Ogrzewanie powietrzne hal produkcyjnych - rozwiązania techniczne, urządzenia, przepisy
Oddziaływanie obiektu przemysłowego na otoczenie.
Metodyka projektowania instalacji wentylacyjnych dla zakładów przemysłowych
Metodyka projektowania instalacji wentylacyjnych dla pomieszczeń technologicznych o specyficznych wymaganiach
Dobór kurtyn powietrznych
Dobór wywietrzaków i wywietrzników, wentylatorów dachowych

Metody oceny:

Ocena z ćwiczeń audytoryjnych 50%
Ocena z zaliczenia wykładów w postaci testu 50%

Egzamin:

Literatura:

Szymański T., Wasiluk W., Wentylacja użytkowa, Masta, Gdańsk, 1999
Recknagel H., Sprenger ., Hoffmann W., Schramek E., Poradnik Ogrzewanie + Klimatyzacja. Wydawnictwo EWFE, Gdańsk, 1994/1995

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe