Nazwa przedmiotu:

Gazowe źródła ciepła, chłodu i układy skojarzone

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Maciej Chaczykowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Inżynieria Gazownictwa

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Termodynamika

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Podstawowe informacje dotyczące: technologii kotłów gazowych, pomp ciepła zasilanych gazem ziemnym, układów skojarzonego wytwarzania ciepła, chłodu i energii elektrycznej z wykorzystaniem gazu ziemnego

Treści kształcenia:

Technologia gazowych kotłów kondensacyjnych
Sprężarkowe pompy ciepła zasilane tłokowymi silnikami gazowymi
Absorpcyjne pompy ciepła zasilane gazem ziemnym
Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne rozwoju energetyki gazowej
Technologie gazowych układów energetycznych
Zasady projektowania układów i doboru urządzeń.
Analiza energetyczna pracy układu skojarzonego
Analiza techniczno-ekonomicznej układu skojarzonego zasilanego gazem ziemnym
Projekt techniczny kotłowni gazowej
Projekt instalacji pompy ciepła
Projekt układu skojarzonego małej mocy i dobór urządzeń

Metody oceny:

Ocena zintegrowana = 0.6*Ow + 0.4*Op

Egzamin:

Literatura:

Mizielińska K., Olszak. J.: Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy, WPW, 2005
Rubik M.: Pompy ciepła, 2006
Skorek J., Kalina J.: Gazowe układy kogeneracyjne, WNT, 2005.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe