Nazwa przedmiotu:

Metody badania granic międzyfazowych

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Kamil Wojciechowski

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2010/2011

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest poznanie współczesnych metod badania granic międzyfazowych, w szczególności: ciało stałe-ciecz, ciecz-gaz, ciecz-ciecz oraz ciało stałe-gaz.

Treści kształcenia:

Celem przedmiotu jest poznanie współczesnych metod badania granic międzyfazowych, w szczególności: ciało stałe-ciecz, ciecz-gaz, ciecz-ciecz oraz ciało stałe-gaz. Przedmiot obejmuje następujące treści merytoryczne:
-	Rodzaje i znaczenie granic międzyfazowych.
-	Absorpcja, odbicie i załamanie promieniowania.
-	Adsorpcja na granicy faz.
-	Modele teoretyczne opisujące adsorpcje na granicach faz.
-	Metody wykorzystujące własności promieniowania na granicy faz (odbicie promieniowania rentgenowskiego, odbicie wiązki neutronów, odbicie promieniowania UV/Vis/IR, elipsometria, surface plasmon resonance - SPR).
-	Metody optyki nieliniowej.
-	Metody pomiaru napięcia międzyfazowego.
-	Współczesne techniki mikroskopowe w badaniu powierzchni (wykorzystujące oddziaływanie promieniowania z materią, wykorzystujące własności przewodzące materii).
-	Zastosowanie badania powierzchni w procesach chemii materiałowej, technologii chemicznej oraz chemii analitycznej.

Metody oceny:

Kolokwium końcowe

Egzamin:

Literatura:

1.	E.T. Dutkiewicz, Fizykochemia powierzchni, WNT, 1998.
2.	J. Lyklema, Fundamentals of Interface and Colloid Science, vol. III. Academic Press, 2000.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe