Nazwa przedmiotu:

Laboratorium badania śladów materiałów wybuchowych w aspekcie kryminalistyki

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Wojciech Pawłowski dr Waldemar Tomaszewski

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Analityka i fizykochemia procesów i materiałów

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2010/2011

Liczba punktów ECTS:

0

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Przedmiot obejmować będzie pracę badawczą dotyczącą analizy śladowej metodami instrumentalnymi.

Treści kształcenia:

Przedmiot obejmować będzie pracę badawczą dotyczącą analizy śladowej metodami instrumentalnymi. Celem badań będzie szczególne zwrócenie uwagi na efekt kontaminacji oraz wiarygodność uzyskanych wyników. Otrzymane wyniki badań opracowywane będą na potrzeby głównie laboratoriów kryminalistycznych. Laboratorium obejmuje następujące treści merytoryczne:
1.	Zapoznanie się z technikami pracy i pomiarów śladowych ilości substancji w chromatografii gazowej i cieczowej oraz spektrometrii IMS.
2.	Zapoznanie się ze sposobami koncentracji śladowych ilości substancji organicznych oraz zmiany matrycy zastosowaniem technik SPE i SPME.
3.	Przeprowadzenie analiz identyfikacyjnych z zachowaniem procedur jakości.
4.	Wykonywanie ekstraktów oczyszczanie zmiana matrycy i zatężanie próbek.
5.	Ujawnianie śladów materiałów wybuchowych na różnych podłożach.

Metody oceny:

Zaliczenie

Egzamin:

Literatura:

brak

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe