Nazwa przedmiotu:

Wymiana ciepła

Koordynator przedmiotu:

prof.nzw.dr hab.inż. M.Rosiński

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

obowiązkowe

Kod przedmiotu:

.

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Mechanika płynów
Termodynamika techniczna.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Mechanizmy wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie. Złożona wymiana ciepła. Ustalona i nieustalona wymiana ciepła. Ogólna charakterystyka wnikania ciepła. Przenikanie ciepła.

Treści kształcenia:

Program wykładu:
Bloki tematyczne (treści)
Rodzaje wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie; założona wymiana ciepła; ustalone i nieustalone przekazywanie ciepła
Ustalone przewodzenie ciepła przez warstwy płaskie i walcowe (cylindryczne)
Przyjmowanie ciepła przy konwekcji swobodnej w przestrzeni nieograniczonej
Przyjmowanie ciepła przy konwekcji wymuszonej dla płynów przepływających w przewodach
Przenikanie ciepła przez ściankę płaską i ściankę walcową (cylindryczną)
Program ćwiczeń projektowych
Bloki tematyczne (treści):
Przewodzenie i przejmowanie ciepła
Przenikanie ciepła przez ścianki płaskie i walcowe
Metodyka projektowania przekazywania ciepła przez grzejnik w kształcie walca zasilanego wodą grzejną

Metody oceny:

Zaliczenie wykładów (sprawdzian)
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:
zaliczenie kolokwium i projektu

Egzamin:

Literatura:

1.	Staniszewski B.: Wymiana ciepła. PWN, 1980
2.	Wiśniewski S., Wiśniewski T.S.: Wymiana ciepła. WNT, 2000

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe