Nazwa przedmiotu:

Projektowanie konstrukcji pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. / Wiktor Lasota

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

ZIIBS02/1

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 150h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 150h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wytrzymałość materiałów, Konstrukcje żelbetowe, Konstrukcje stalowe

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z podstawami inżynierii bezpieczeństwa pożarowego budynków. Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie wiedzy w zakresie pozwalającym na korzystanie z norm europejskich i przepisów w procesie projektowania.

Treści kształcenia:

W, P - Podstawowe pojęcia. Funkcje elementów  budynku w warunkach pożaru. Stany krytyczne bezpieczeństwa pożarowego. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych. Odporność ogniowa, projektowanie konstrukcji budowlanych  z uwagi na nośność w warunkach pożaru. Zabezpieczenia ogniochronne. Rozwiązania elementów budynku z uwagi na odporność ogniową.
P - Projekt zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanej.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny dostatecznej z zaliczenia  pisemnego. Zaliczenie będzie się składało z pięciu pytań. Za każde pytanie można uzyskać od 0 do 5 punktów. Ocena dostateczna - od 15 do18 punktów pod warunkiem uzyskania ni mniej niż dwóch punktów za każde pytanie. Ocena dobra - od 20 do 23 punktów pod warunkiem uzyskania nie mniej niż trzech punktów za każde pytanie. Ocena bardzo dobra - 25 punktów.

Egzamin:

Literatura:

1. Kosiorek M., Bezpieczeństwo pożarowe budynków, Budownictwo Ogólne, Tom 2, Rozdział 9, Arkady, Warszawa 2005.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe