Name of course:

Mikroprocesorowe systemy pomiarowo-sterujące

Coordinator of course:

dr inż. / Mariusz Szreder / adiunkt

Type of course:

Elective

Level of education:

Second cycle studies

Programme:

Mechanika i Budowa Maszyn

Group of courses:

Obieralne

Code of course:

ZMMK19/3

Nominal semester:

3 / rok ak. 2011/2012

Number of ECTS credits:

1

Number of hours of student’s work to achieve learning outcomes:

Number of ECTS credits on the course with direct participation of academic teacher:

Language of course:

polish

Number of ECTS credits on practical activities on the course:

Form of didactic studies and number of hours per semester:

| Lecture: | 300h |
| --- | --- |
| Exercise type of course: | 0h |
| Laboratory: | 0h |
| Project type of course: | 0h |
| Computer lessons: | 0h |

Preliminary requirements:

brak

Limit of students:

Purpose of course:

Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu architektury systemów mikroprocesorowych i podstaw programowania mikrokontrolerów oraz ich wykorzystania w systemach pomiarowo-sterujących. Celem nauczania przedmiotu jest poznanie możliwości wykorzystania podstawowej wiedzy z zakresu systemów mikroprocesorowych do projektowania prostych systemów pomiarowo-sterujących.

Contents of education:

W - Środowisko pomiarowe. Czujniki i przetworniki. Niedokładność przetworników pomiarowych. Dopasowanie (kondycjowanie) sygnału pomiarowego. Przetworniki AC i CA. Wprowadzenie do inteligentnych przetworników pomiarowych. Projektowanie przetworników inteligentnych. Pomiary za pomocą systemu mikroprocesorowego. Procesory sygnałowe. Analiza FFT. Połączenie między mikrokomputerem a urządzeniami pomiarowymi i sterującymi (karty pomiarowe, specjalizowane magistrale). Oprogramowanie do akwizycji danych i sterowania.

Methods of evaluation:

Obecność studentów na wykładach nie jest obowiązkowa, lecz jest zalecana. Zaliczenie wykładu jest możliwe na podstawie wyników z 3 kolejnych planowanych sprawdzianów pisemnych, które będą się odbywać w czasie semestru. Czas trwania każdego sprawdzianu wynosi ok. 20 min. i obejmuje zagadnienia z kilku godzin wykładu. Maksymalna ocena z każdego sprawdzianu wynosi 3 punkty. Minimalna liczba punktów na ocenę dostateczną wynosi 5, na ocenę trzy i pół - 6, na ocenę dobrą - 7, na ocenę cztery i pół - 8,a na ocenę bardzo dobrą - 8,5 punktu. Dla studentów, którzy nie uzyskają zaliczenia w trakcie trwania semestru, przewiduje się jeden sprawdzian z całego zakresu materiału w sesji egzaminacyjnej.

Exam:

Literature:

1. Fabijański P., Podstawy elektroniki, Wydawnictwo REA, Warszawa 2005.                                                                        2. Doliński J.: Mikrokontrolery AVR w praktyce. Wydawnictwo btc, Warszawa 2004.                     
3. Kwaśniewski J., Wprowadzenie do inteligentnych przetworników pomiarowych, WNT, Warszawa 1993.

Website of the course:

Notes:

## Course’s learning outcomes