Nazwa przedmiotu:

Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Maria Mikołajczyk

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla kierunku

Kod przedmiotu:

IN1A_38

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady (liczba godzin wg planu studiów) - 10; zapoznanie ze wskazaną literaturą - 20; przygotowanie do kolokwium - 20;
Projekty (liczba godzin wg planu studiów) - 20; przygotowanie do zajęć - 5; zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15; inne - wykonanie ćwiczenia projektowego - 10;
RAZEM: 100

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady (liczba godzin wg planu studiów) - 10h= 0,4 ECTS;
Projekty (liczba godzin wg planu studiów) - 20h=0,8 ECTS;
RAZEM: 1,2 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Projekty (liczba godzin wg planu studiów) - 20h=0,8 ECTS; przygotowanie do zajęć - 5h=0,2 ECTS; zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15h=0,6 ECTS; inne - wykonanie ćwiczenia projektowego - 10h=0,4 ECTS;
RAZEM: 2 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 150h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 300h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Technologia wody i ścieków

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15, projekt: 10-15

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zrozumienie zasad funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody w systemie zaopatrzenia w wodę i Oczyszczalni Ścieków w systemie kanalizacji jak również umiejętność wykonywania obliczeń niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowej w zakresie SUW i OŚ.

Treści kształcenia:

W1 - Charakterystyka jakościowa wód powierzchniowych i podziemnych. Przepisy prawne dotyczące jakości wód przeznaczonych narózne cele; 
W2 -  Zabiegi i procesy stosowane w oczyszczaniu i uzdatnianiu wody.Schematy technologiczne stacji uzdtaniania wody powierzchniowej i podziemnej;
W3 - Gospodarka reagentami, magazynowanie, roztwarzanie i dawkowanie;
W4 - Urządzenia do uzdatniania wody metodami koagulacji objętościowej - zasady konstrukcji, działania i projektowania;
W5 - Urządzenia do filtracji wody - zasady konstrukcji, działąnia i projektowania;
W6 - Rodzaje ścieków i ich charakterystyka. Wymagania dotycząceścieków oczyszczonych - obowiązujące przepisy prawne;
W7 - Zabiegi i procesy stosowane w oczyszczaniu ścieków. Schematy technologiczne oczyszczalni ścieków oraz urządzeń do unieszkodliwiania i przeróbki osadów ściekowych;
W8 - Urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków - zasady konstrukcji, działania i projektowania;
W9 - Urządzenia do biologicznego oczyszczania ścieków - ogólne zasady konstrukcji, działania i projektowania;
W10 - Urządzenia osadu czynnego - zasady projektowania bioreaktorów w zależności od realizowanych procesów, wyposażenie i zasady jego doboru;
W11 - Urządzenia towarzyszące oraz zasady projektowania osadników wtórnych;
W12 - Bilans osadów w odniesieniu do suchej masy i objetości. Urządzenia do przeróbki osadów;
W13 - Zasady konstrukcji, wyposażenia oraz projektowania zamknietych komór fermentacyjnych;
P1 - Ćwiczenie projektowe obejmujące takie urządzenia jak: mieszalniki, komory flokulacji, osadniki pokoagulacyjne, klarowniki, filtry grawitacyjne i ciśnieniowe oraz urządzenia do magazynowania, przygotowania i dawkowania reagentów;
P2 - Ćwiczenie projektowe obejmujące takie zagadnienia jak: zestaw urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, urządzenia osadu czynnego wraz z wyposażeniem i obiektami towarzyszącymi; bilans osdaów ściekowych oraz urządzenia do zagęszczania, stabilizacji beztlenowej, odwadniania i higienizacji osadów ściekowych;

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
• Zaliczenie kolokwiów z zakresu wykładów (dwa kolokwia w semestrze),
• Wykonanie i obrona prac projektowych do ostatniego dnia zajęć w semestrze,
• Obecność na ćwiczeniach projektowych (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione).
Warunki zaliczenia kolokwium są następujące:
60%  – ocena dostateczna,
80%  – ocena dobra,
100%  - ocena bardzo dobra.
Ocena końcowa jest ustalana jako średnia ważona  w następujący sposób:
• 60 % oceny z zaliczenia wykładów,
• 40 % oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych.
W przypadku niezaliczenia kolokwium istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego w terminie ustalonym z prowadzącym. W przypadku uczęszczania na zajęcia projektowe i niezaliczenia projektów, istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu obrony projektów bez konieczności powtórnego uczęszczania na zajęcia (termin zostanie ustalony z prowadzącym zajęcia projektowe).

Egzamin:

nie

Literatura:

Podręczniki: 
1. Heidrich Z. i in., Urządzenia do uzdatniania wody, zasady projektowania i przykłady obliczeń, Arkady, Warszawa, 1987
2.  Heidrich Z., Witkowski A., Urządzenia do oczyszczania ścieków, Wyd. „Seidel-Przywecki”, Warszawa, 2005
Literaura uzupełniająca: 
1.  Gabryszewski T., Wodociągi, Arkady, Warszawa, 1983
2.  Roman M., Kanalizacja, t.2.,Arkady, Warszawa, 1986
oraz materiały źródłowe pochodzące od producentów urządzeń i rozwiązań technicznych w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W03_01:

Zna oraz potrafi zdefiniować miejsce Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w systemie zaopatrzenia w wodę oraz miejsce oczyszczalni ścieków (OŚ) w systemie kanalizacji. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacyjnych oraz technologii wody i ścieków (jednostkowych procesów uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych).

Weryfikacja:

kolokwium - W1-W13, praca projektowa, obserwacja podczas pracy.

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W03_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03

Efekt W04_02:

Potrafi rozróżniać i scharakteryzować elementy składowe różnych typów SUW i OŚ. Potrafi opisać funkcjonalne rozwiązania SUW i OŚ. Zna wymagania stawiane wodzie do picia i ściekom odprowadzanym do odbiornika.

Weryfikacja:

kolokwium - W1-W13, praca projektowa, obserwacja podczas pracy.

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W04_02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04

Efekt W05_01:

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stosowanych w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków. Potrafi wskazać nowe terendy w zakresie urządzeń i rozwiązań technicznych.

Weryfikacja:

kolokwium - W1-W13, praca projektowa P1,P2, obserwacja podczas pracy.

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W05_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W05

Efekt W07_01:

Posiada podstawową wiedzę w zakresie wymagań stawianych w procesie projektowania urzadzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Weryfikacja:

praca projektowa P1, P2, obserwacja podczas pracy.

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W07_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01_01:

Potrafi pozyskać informacje z literatury, zasobów internetu, czasopism branżowych i materiałów producentów dla potrzeb projektowania i dobierania urzadzeń SUW i OŚ.

Weryfikacja:

praca projektowa P1, P2, obserwacja podczas pracy.

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U01_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01

Efekt U02_01:

Potrafi stworzyć opis wykonanego ćwiczenia projektowego w języku specjalistycznym i niespecjalistycznym.

Weryfikacja:

praca projektowa P1, P2, obserwacja podczas pracy.

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U02_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02

Efekt U10_01:

Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemu projektowego z zakresu uzdatniania wody i oczyszczania ścieków zidentyfikować oraz uwzględnić w rozwiązaniu powiązania z innymi elementami systemu, ze środowiskim -powiązania i interakcje w całym systemie.

Weryfikacja:

praca projektowa P1, P2, obserwacja podczas pracy.

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U10_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U10

Efekt U16_01:

Potrafi zaprojektować wybrane urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków wg  zadanych założeń projektowych.

Weryfikacja:

praca projektowa P1, P2, obserwacja podczas pracy.

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U16_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01_01:

Widzi potrzebę samokształcenia się oraz uzupełniania wiedzy o nowe rozwiążania w dziedzinie technologii i urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Weryfikacja:

kolokwium - W1-W13, praca projektowa P1, P2, obserwacja podczas pracy.

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_K01_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01