Nazwa przedmiotu:

Metrologia, pomiary i automatyka

Koordynator przedmiotu:

doc. dr inż. Jerzy Pułaczewski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Grupa przedmiotów:

Technologie Chemiczne

Kod przedmiotu:

MEPOA

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Godziny kontaktowe   45h
Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych   15h
Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu   15h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

Zapoznanie się z problematyką  regulacji automatycznej w przemyśle chemicznym. Poznanie podstawowych środków technicznych automatyki (sterowników PLC, regulatorów typu PID, elementów pomiarowych i wykonawczych układów regulacji oraz sterowni procesów chemicznych). Poznanie metod doboru sprzętu automatyki,   sposobów programowania sterowników i regulatorów, a także podstaw metrologii. Uzyskane wiadomości pozwolą absolwentowi porozumiewać się w sprawach merytorycznych z automatykami, technologami, specjalistami od pomiarów przemysłowych, itp.

Treści kształcenia:

Konspekt przedmiotu   „Metrologia, pomiary, automatyka”   2 - - 1
Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień metrologii oraz wybranych pomiarów przemysłowych, a także automatyki przemysłu chemicznego.
Wykład
Pojęcia podstawowe metrologii. Szacowanie błędów obliczeń  z udziałem zmiennych pomiarowych. Graniczny błąd funkcji kilku zmiennych pomiarowych.. Statystyczna ocena błędów pomiarów bezpośrednich. Przykłady opracowania danych pomiarowych. Średnia i wariancja pomiarów pośrednich. Dopasowanie krzywej Gaussa do histogramu pomiarów. Wybrane przykłady korzystania z krzywej Gaussa.
Przykładowe elementy pomiarowe (ciśnienia, różnicy ciśnień,  natężenia przepływu, temperatury,...). Przesyłanie danych na odległość. 
Działanie układu regulacji ręcznej i automatycznej. Części składowe układu regulacji. Algorytmy regulacji (P,PI, PID). Charakterystyki statyczne i dynamiczne układu regulacji. Dobór nastaw regulatorów typu PID. Regulacja przekaźnikowa. Regulator programowalny. Przykłady obiektów z kilkoma układami regulacji.
Przykładowe elementy wykonawcze automatyki (zawory z napędami, przepustnice, zasuwy,...). Serwomechanizmy. Manipulatory.
Sygnalizacja technologiczna, blokady i zabezpieczenia  automatyczne oraz sterowanie sekwencyjne. Programowalny sterownik logiczny PLC.
Sterownie procesów przetwórczych. Typowe wyposażenie sterowni oraz przykładowe zadania  wykonywane w sterowniach.
Laboratorium
-	Sterownik PLC część I . Studenci poznają programowalny sterownik logiczny  PLC  oraz typową instalację sterowania binarnego.
-	Sterownik PLC część II. Studenci przygotowują program sterujący dla instalacji  poznanej w ćwiczeniu poprzednim
oraz uruchamiają układ sterowania.
-	Regulacja PID. Studenci poznają regulator przemysłowy, zapoznają się z możliwościami jego konfiguracji i strojenia     
       oraz dobierają nastawy regulatora dla rzeczywistego obiektu hydraulicznego. 
-	Serwomechanizm. Studenci badają algorytm regulacji  PID dla obiektu  pozycjonowanego w układzie ze sprzężeniem  
zwrotnym. Badają także stabilność układu oraz wartości uchybu regulacji.
-	Stacja operatora procesu. Studenci zapoznają się z hierarchicznym systemem automatyki, którego elementem jest     
sterownia. Studenci zapoznają się z przemysłowym oprogramowaniem SCADA  (Supervisory Control and Data  Acquisition). Studenci nadzorują proces technologiczny jako operatorzy tego procesu.

Metody oceny:

Zaliczenie dwóch sprawdzianów z materiału podanego na wykładzie oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Egzamin:

tak

Literatura:

U. Kręglewska i inni,  Podstawy sterowania  -  ćwiczenia laboratoryjne. Skrypt. Oficyna Wydawnicza PW, 2002r.
J. Mazurek i inni, Podstawy Automatyki, Skrypt. Oficyna Wydawnicza PW, 2006r.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt Wpisz opis:

Zna przykładowe warianty układów regulacji takich wielkości fizycznych jak temperatura, natężenie przepływu, ciśnienie itp.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_W33, K_W39

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt Wpisz opis:

Posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych, w których występują proste schematy automatyki przemysłu chemicznego.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: k_U07

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U05

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt Wpisz opis:

Ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności, rozumie konieczność dalszego doskonalenia się.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_K01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01