Nazwa przedmiotu:

Maszyny Elektryczne II

Koordynator przedmiotu:

mgr inż. Janusz Lipka

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

NK442

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Student odrabia 15 godzin w Laboratorium oraz 30 godzin pracy własnej.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Elektrotechnika I; Elektrotechnika II, Maszyny Elektryczne I.

Limit liczby studentów:

24 (6 osób przy jednym stanowisku)

Cel przedmiotu:

Ugruntowanie wiedzy teoretycznej na temat maszyn elektrycznych i jej poszerzenie o zagadnienia praktyczne. Nabycie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia eksperymentu pomiarowego. Nabycie umiejętności wykonania pomiarów podstawowych charakterystyk maszyn elektrycznych Zapoznanie się z podstawowymi parametrami eksploatacyjnymi maszyn elektrycznych. Poznanie praktycznych aspektów użytkowania maszyn elektrycznych. Poznanie praktycznych metod regulacji prędkości obrotowej maszyn elektrycznych. Nabycie umiejętności rozwiązywania prostych przykładów obliczeniowych z zakresu maszyn elektrycznych.

Treści kształcenia:

Treści merytoryczne przedmiotu: Badanie transformatorów. Badania transformatora jednofazowego. Badanie transformatora trójfazowego. Praca równoległa transformatorów. Zapoznanie się z konstrukcją transformatorów. Zapoznanie się z danymi znamionowymi transformatorów. Wykonanie pomiarów izolacji i rezystancji uzwojeń. Identyfikacja pomiarowa zacisków jednoimiennych uzwojeń. Pomiar przekładni napięciowej transformatorów dla różnych układów i grup połączeń. Badanie w stanie  jałowym. Badanie w stanie zwarcia. Pomiar charakterystyk w stanie obciążenia. Identyfikacja pomiarowa parametrów schematu zastępczego. Obliczanie parametrów transformatora w jednostkach względnych.  Badanie autotransformatora. 
 Badanie maszyn prądu stałego. Zapoznanie się z budową maszyn. Zapoznanie się z danymi znamionowymi maszyn. Identyfikacja schematu połączeń uzwojeń. Pomiar rezystancji izolacji i rezystancji uzwojeń. Pomiar na biegu jałowym. Pomiar w czasie próby zwarcia. Pomiar przy obciążeniu. Pomiary przy różnych sposobach regulacji prędkości obrotowej. Zapoznanie się z praktycznymi metodami rozruchu i hamowania. Zapoznanie się z metodami pomiaru prędkości obrotowej maszyn elektrycznych. Badanie maszyny indukcyjnej. Zapoznanie się z budową maszyn indukcyjnych pierścieniowych i klatkowych. Zapoznanie się z danymi znamionowymi maszyn. Pomiar przekładni maszyny pierścieniowej. Pomiar momentu rozruchowego. Pomiar na biegu jałowym. Pomiar w czasie próby zwarcia. Pomiar przy obciążeniu. Pomiar charakterystyk przy regulacji prędkości obrotowej. Zapoznanie się z układem łagodnego rozruchu. Badanie maszyny synchronicznej. Zapoznanie się z budową maszyn synchronicznych. Zapoznanie się z danymi znamionowymi maszyn. Pomiar rezystancji izolacji i rezystancji uzwojeń. Pomiar na biegu jałowym. Pomiar w czasie próby zwarcia. Synchronizacja maszyny z siecią sztywną. Regulacja mocy. Pomiar przy obciążeniu. Wyznaczanie krzywych V. Badanie układów regulacji prędkości obrotowej silników indukcyjnych przez zmianę częstotliwości napięcia zasilania. Zapoznanie się z metodami regulacji prędkości obrotowej silników indukcyjnych. Zapoznanie się z układem zasilania silnika z przekształtnika tyrystorowego. Obserwacja podstawowych wielkości elektrycznych w układzie zasilania. Badanie układu przy obciążeniu układu pompą. Badanie układu przy obciążeniu układu wentylatorem. Badanie układu przy obciążeniu układu kompresorem powietrza. Porównanie efektywności energetycznej regulacji przepływu przy regulacji prędkości obrotowej i dławienia przepływu. Zapoznanie się z cyfrowymi układami pomiaru napięcia, prądu i mocy. Zapoznanie się z przemysłowymi układami rejestracji i akwizycji danych pomiarowych.

Metody oceny:

Zaliczenie części praktycznej i teoretycznej wszystkich ćwiczeń. Praca własna. Analiza wyników pomiarów uzyskanych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.

Egzamin:

nie

Literatura:

Zalecana literatura: 1. Instrukcje do ćwiczeń dostarczone przez prowadzących. 2. Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków – praca zbiorowa WNT, Warszawa, 2004. 3. Plamitzer A: Maszyny elektryczne, WNT, Warszawa, 1976. Dodatkowa literatura: 1. Glinka T.: Badania diagnostyczne maszyn elektrycznych w przemyśle, KOMEL, Katowice, 2002. 2. Kamiński G., Kosk J., Przyborowski W.: Laboratorium maszyn elektrycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005. 3. Latek W.: Badanie maszyn elektrycznych w przemyśle, WNT, Warszawa, 1987. 4. Mizia W.: Transformatory. Przykłady obliczeniowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1999. 5. Staszewski P., Urbański W.: Zagadnienia obliczeniowe w eksploatacji maszyn elektrycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009.

Witryna www przedmiotu:

Przedmiot nie ma witryny.

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt Wpisz opis:

Wpisz opis

Weryfikacja:

Wpisz opis

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W15, E1_W22

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04