Nazwa przedmiotu:

Chemia wody

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Krzystof Karaśkiewicz

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnosciowe

Kod przedmiotu:

NS510

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład - 30 godz.,
przygotowanie do kolokwiów - 30 godz.
Razem 60 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Celem jest zapoznanie z technologią uzdatniania wody do celów technologicznych jak również doborem parametrów wody do odpowiednich zastosowań technologicznych.

Treści kształcenia:

Chemiczne właściwości wody i pary. Składniki wody. Woda jako surowiec energetyczny. Procesy fizykochemiczne w obiegach wodnych i parowych siłowni. Korozja i jej zapobieganie. Metody uzdatniania wody. Kontrola jakości wody w elektrowniach i elektrociepłowniach.

Metody oceny:

Końcowe kolokwium zaliczające

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Gimbel R.: Podstawy i technologie uzdatniania wody : 2008. 
2. Labjiak H.: Technologia wody, 
3. Granops M., Technologia wody, 
4. Stańda J., Woda do kotłów parowych.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt EW1:

EW1. Ma podstawową wiedzę z zakresu właściwości chemicznych i fizycznych wody

Weryfikacja:

kolokwium zaliczające

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

Efekt EW2:

EW2. Ma wiedzę z zakresu procesów fizyko-chemicznych (kamień, korozja) zachodzących w maszynach i instalacjach pod wpływem wody

Weryfikacja:

kolokwium zaliczajace

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

Efekt EW3:

EW3. Posiada wiedzę z zakresu metod i technologii przygotowania wody dla energetyki zawodowej, ciepłownictwa i technologii.

Weryfikacja:

kolokwium zaliczające

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

Efekt EW4:

Zna charakterterystykę wód naturalnych. Rozumie podstawowe pojęcia dotyczące hydrologii, chemizmu wód naturalnych. Zna wskaźniki jakości wody

Weryfikacja:

kolokwium zaliczające

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt EU1:

EU1. Potrafi opisać i ocenić podstawowe parametry wody.

Weryfikacja:

kolokwium zaliczające

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe:

Efekt EU2:

EU2. Rozumie zasadność przeprowadzania poszczególnych etapów przygotowania wody w stacjach uzdatniania.

Weryfikacja:

kolokwium zaliczające

Powiązane efekty kierunkowe:

Powiązane efekty obszarowe: