Nazwa przedmiotu:

Siłownie Cieplne

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Adam Smyk

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnosciowe

Kod przedmiotu:

NS550

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

30 godzin w tym 15 godz na zadania domowe i 15 godz. na studiowanie literatury
30 godzin - udział w zajęciach na wykładzie

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

wiadomości z termodynamiki, teorii maszyn cieplnych oraz nt. urządzeń energetycznych stanowiących wyposażenie siłowni w tym: kotłów, turbin, wymienników, pomp

Limit liczby studentów:

50

Cel przedmiotu:

Nauczenie sposobu analiz układów cieplnych siłowni oraz ich oceny termodynamicznej i ekonomicznej oraz przygotowanie do prac projektowych i eksploatacji siłowni.

Treści kształcenia:

Zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło. Zasoby i charakterystyka paliw. Siłownie cieplne w kraju i na świecie. Czynniki robocze i układy cieplne siłowni. Układy cieplne bloków kondensacyjnych i ciepłowniczych.. Sposoby podwyższania sprawności S.C. Charakterystyki obciążeń. Wskaźniki energetyczne i ekonomiczne oceny S.C. Obliczenia bilansowe. Dobór głównych urządzeń S.C. Skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej. Układy pomocnicze: gospodarka paliwowa, usuwanie odpadów, gospodarka wodna, potrzeby własne. Plan generalny i kompozycja budynku głównego S.C. Kierunki rozwoju – nowe technologie S.C.

Metody oceny:

Metody oceny: Prace domowe- zadania obliczeniowe i opisowe (40%). Kolokwium zaliczające (60%) Praca własna: np. projekt, podczas którego studenci powinny zaprojektować i zestawić prosty układ cieplny bloku kondensacyjnego lub bloku ciepłowniczego i dokonać oceny ekonomicznej (NPV, jednostkowy koszt wytwarzania).

Egzamin:

tak

Literatura:

Zalecana literatura: 1. Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie, WNT Warszawa. 2. Andrzejewski S.: Podstawy projektowania siłowni cieplnych. WNT Warszawa 3. Chmielniak T.: Technologie energetyczne. WNT Warszawa. Dodatkowe literatura: - P.K.Nag: Power Plant Engineering. McGraw-Hill Offices 2008 - J. Paska: Ekonomika w elektroenergetyce. OWPW, Warszawa, 2007 - Materiały dostarczone przez wykładowcę

Witryna www przedmiotu:

www.itc.pw.edu.pl

Uwagi:

1. Ponieważ przedmiot jest podsumowaniem i rozwinięciem wiedzy dotyczącej wszystkich maszyn i urządzeń siłowni oraz wiedzy ekonomicznej powinien  być raczej 3-godziny, w tym 2 godz. wykładu oraz 1 godz. ćwiczeń.
2. Limit grupy 50 osób  umożliwia zorganizowanie wyjazdu do krajowych nowoczesnych elektrowni i/lub elektrociepłowni, realizowany od wielu lat.

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt Wpisz opis:

Wpisz opis

Weryfikacja:

Wpisz opis

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W12, E1_W17, E1_W31

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W08

Efekt EW1_SILC:

Zna podsytawowe układy cieplne elektrowni kondensacyjnych i elektrociepłowni

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07

Efekt EW2_SILC:

Zna głowne układy technologiczne siłowni cieplnych i ich rolę w pracy siłowni

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W16

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07

Efekt EW3_SILC:

Zna definicje głównych  wskażników  służących do określania efektywności energetycznej siłowni cieplnych

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W12, E1_W28

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W06

Efekt EW4:

Zna formuły służące do określania kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W28, E1_W31

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W06, T1A_W08

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt Wpisz opis:

Wpisz opis

Weryfikacja:

Wpisz opis

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U01, E1_U03, E1_U07, E1_U17

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U03, T1A_U06, T1A_U12, T1A_U13

Efekt EU1_SILC:

Potrafi określić sprawność i jednostowe zużycie ciepła w bloku kondensacyjym

Weryfikacja:

Zadanie domowe 1

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U01, E1_U05, E1_U12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U05, T1A_U09

Efekt EU2_SILC:

Potrafi obliczyć jednostkowy koszt wytwarzania enegii elektrycznej oraz wskażniki ekonomiczne IRR, NPV bloku energetycznego

Weryfikacja:

Zadanie domowe 2

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U16, E1_U18

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U12, T1A_U13

Efekt EU3_SILC:

Potrafi określić i  analizować rolę poszczególnych urządzeń i układów technologicznych siłowni  oraz ich wpływ na sprawność i efektywność ekonomiczną

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U02, E1_U12, E1_U16

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02, T1A_U09, T1A_U12

Efekt EU4_SILC:

Potrafi określić korzyści enegretyczne i ekonomiczne skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U18

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U13

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt Potrafi pracować w grupie i wspólnie analizować uzyskane wyniki :

K1_SILC

Weryfikacja:

Zadanie domowe 2

Powiązane efekty kierunkowe: E1_K02, E1_K03

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02, T1A_K03